厦门市中医院禾祥东门诊部软装改造项目前期调研公告

我院近期拟进行禾祥东门诊部软装改造项目的前期调研，欢迎符合条件及资质的生产企业、经销企业报名参加该项目调研。

一、项目内容
1、软装清单汇总表

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	合计金额（元）
	交货期（天）
	备注

	1
	家具
	件/组
	1222.00
	
	
	1.合同生效之日起多少天内货到，安装调试完毕并验收合格交付使用。

2. 报价含税费、物流及安装费用等。

	2
	窗帘
	M
	8676.94
	
	
	

	合计
	
	
	
	


2、家具清单

	序号
	区域
	产品名称
	产品规格（mm）
	产品参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	1F候诊大厅
	诊综合服务导台
(3.8/U)
	3800*1300*1150
	1.颜色：白色+木纹；
2.基材：E0级实木多层板；
3.油漆：烤漆；；
4.台面：医用级亚克力人造石
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁。
	件
	1
	
	
	

	2
	1F候检大厅
	综合服务导台
(3.8/L)
	3800*750*1150
	1.颜色：白色+木纹；
2.基材：E0级实木多层板；
3.油漆：烤漆；
4.台面：医用级亚克力人造石；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁。
	件
	1
	
	
	

	3
	2F候诊厅1 3F候诊厅
	挂号、导诊综合
服务导台
（4.6/U）
	4600*1300*1100
	1.颜色：白色+木纹；
2.基材：E0级实木多层板；
3.油漆：烤漆；
4.台面：医用级亚克力人造石；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁。
	件
	2
	
	
	

	4
	2F候诊厅2
	诊综合服务导台
(3.8/U)
	3800*1300*1150
	1.颜色：白色+木纹；
2.基材：E0级实木多层板；
3.油漆：烤漆；
4.台面：医用级亚克力人造石；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁。
	件
	1
	
	
	

	5
	4F候检大厅
	挂号、导诊综合
服务导台
(1.8/L)
	1800*1000*1100
	1.颜色：白色+木纹；
2.基材：E0级实木多层板；
3.油漆：烤漆；
4.台面：医用级亚克力人造石；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁。
	件
	1
	
	
	

	6
	6F候诊大厅
	挂号、导诊综合
服务导台
(4.4/L)
	4400*2800*1100
	1.颜色：白色+木纹；
2.基材：E0级实木多层板；
3.油漆：烤漆；
4.台面：医用级亚克力人造石；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁。
	件
	1
	
	
	

	7
	7F候诊大厅
	挂号、导诊综合
服务台
(3.2/L)
	3200*2000*1100
	1.颜色：白色+木纹；
2.基材：E0级实木多层板；
3.油漆：烤漆；
4.台面：医用级亚克力人造石；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁。
	件
	1
	
	
	

	8
	2F中医特色饮品区
3F中医特色饮品区
	操作台（定制）
	6000+4500*800*750
	1.颜色：白色+木纹；
2.基材：E0级实木多层板；
3.油漆：烤漆；
4.台面：医用级亚克力人造石；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁。
	件
	2
	
	
	

	9
	1F 候检大厅/走道
4F 候检大厅/走道
	等候椅
(两人位)
	1320*730*810
	1.基材：实木框架（白蜡木/胡桃木），E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
	件
	19
	
	
	

	10
	1F 候检大厅/走道
4F 候检大厅/走道
	活动茶几
	730*730*410
	1.基材：实木框架（白蜡木/胡桃木），E0级实木多层板。
	件
	8
	
	
	

	11
	2F候诊厅1 3F候诊厅
7F候诊厅
	等候椅
（三人位）
	2680*650*780
	1.基材：实木框架（白蜡木/胡桃木），E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
4.面料：医用级面料（进口面料），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
5.配置：三人位+两侧固定边几。
	组
	18
	
	
	

	12
	7F候诊厅
	等候椅
（两人位）
	1645*650*780
	1.基材：实木框架（白蜡木/胡桃木），E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
4.面料：医用级面料（进口面料），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
5.配置：两人位+单侧固定边几。
	组
	4
	
	
	

	13
	2F候诊厅2
7F 儿童候诊（兼游戏角落及阅读空间）
	等候椅
(单人椅)
	570*650*780
	1.基材：实木框架（白蜡木/胡桃木），E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
4.面料：医用级面料（进口面料），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
	件
	22
	
	
	

	14
	6F候诊大厅母婴室
	休闲等候椅
（单人位）
	880*810*900
	1.基材：实木框架（白蜡木/胡桃木），E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.面料：医用级面料（进口面料），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
4.底座：304不锈钢（可旋转）。
	件
	21
	
	
	

	15
	所有诊室
	诊台
	1500*1500*750
	1.桌板：基材≥25mm厚E0级实木多层板+饰面纸，四周采用≥2mm厚同色PVC封边条激光封边，内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸；
2.侧柜/桌下柜：基材≥18mm厚E0级实木多层板+饰面纸，四周采用≥1mm厚同色PVC封边条激光封边，内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸；
3.桌脚和横梁：一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用 含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理；
4.功能：带走线功能，隐藏式走线槽；预留标准86线盒孔或模块化电源孔，走线面板可拆卸方便检修 ；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁；
7.配置：含副柜、前挡板。
	件
	62
	
	
	

	16
	1F心电图、超声
2F 药房、心电图、超 声
3F诊室
6F 面膜果酸区、光疗
室、激光室、摄影室、
真菌检查室、皮肤影像室
7F小儿推拿室
	工作台/发药工
作台
	1400*600*750
	1.桌板：基材≥25mm厚E0级实木多层板+饰面纸，四周采用≥2mm厚同色PVC封边条激光封边，内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸；
2.侧柜/桌下柜：基材≥18mm厚E0级实木多层板+饰面纸，四周采用≥1mm厚同色PVC封边条激光封边，内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸；
3.桌脚和横梁：一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用 含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理；
4.功能：带走线功能，隐藏式走线槽；预留标准86线盒孔或模块化电源孔，走线面板可拆卸方便检修；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁；
7.配置：含立柜、前挡板。
	件
	35
	
	
	

	17
	3F医生办公室
7F医生办公室
	办公桌
	1500*1500*750-1100
	1.框架：屏风框架铝合金框架，壁厚≥1mm，框架厚度≥40mm，表面粉体涂装，转角收边盖材质为ABS塑料，脚架为钢脚架，表面粉体涂装；
2.屏风：钢制烤漆面板、钢制贴布面板。其中钢制烤漆面板壁厚≥0.8mm一级冷轧钢板，经过多道防锈处理，
表面采用粉末涂料采用国际知名品牌热固性粉末涂料（塑粉）粉体喷涂涂装，涂装膜厚为60um～80um。贴布面板壁厚≥0.8mm镀锌钢板折弯而成，表面布料采用环保耐磨面料；
3.桌板：基材≥25mm厚E0级实木多层板+饰面纸，四周采用≥2mm厚同色PVC封边条激光封边，内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸；
4.桌脚和横梁：一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理；
5.功能：带走线功能，隐藏式走线槽；预留标准86线盒孔或模块化电源孔，走线面板可拆卸方便检修；
6.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
7.锁具：机械密码锁；
8.配置：含衣物收纳柜、活动柜。
	件
	6
	
	
	

	18
	1F控制室
	办公桌
	1500*700*750-1100
	1.框架：屏风框架铝合金框架，壁厚≥1mm，框架厚度≥40mm，表面粉体涂装，转角收边盖材质为ABS塑料，脚架为钢脚架，表面粉体涂装；
2.屏风：钢制烤漆面板、钢制贴布面板。其中钢制烤漆面板壁厚≥0.8mm一级冷轧钢板，经过多道防锈处理，
表面采用粉末涂料采用国际知名品牌热固性粉末涂料（塑粉）粉体喷涂涂装，涂装膜厚为60um～80um。贴布面板壁厚≥0.8mm镀锌钢板折弯而成，表面布料采用环保耐磨面料；
3.桌板：基材≥25mm厚E0级实木多层板+饰面纸，四周采用≥2mm厚同色PVC封边条激光封边，内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸；
4.桌脚和横梁：一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理；
5.功能：带走线功能，隐藏式走线槽；预留标准86线盒孔或模块化电源孔，走线面板可拆卸方便检修；
6.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
7.锁具：机械密码锁；
8.配置：含活动柜。
	件
	2
	
	
	

	19
	4F医护办公室
	办公桌
	1400*600*750-1100
	1.框架：屏风框架铝合金框架，壁厚≥1mm，框架厚度≥40mm，表面粉体涂装，转角收边盖材质为ABS塑料，脚架为钢脚架，表面粉体涂装；
2.屏风：钢制烤漆面板、钢制贴布面板。其中钢制烤漆面板壁厚≥0.8mm一级冷轧钢板，经过多道防锈处理，
表面采用粉末涂料采用国际知名品牌热固性粉末涂料（塑粉）粉体喷涂涂装，涂装膜厚为60um～80um。贴布面板壁厚≥0.8mm镀锌钢板折弯而成，表面布料采用环保耐磨面料；
3.桌板：基材≥25mm厚E0级实木多层板+饰面纸，四周采用≥2mm厚同色PVC封边条激光封边，内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸；
4.桌脚和横梁：一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理；
5.功能：带走线功能，隐藏式走线槽；预留标准86线盒孔或模块化电源孔，走线面板可拆卸方便检修；
6.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
7.锁具：机械密码锁；
8.配置：含活动柜。
	件
	5
	
	
	

	20
	服务台、工作台、办公桌配套区域
	办公椅
	常规
	1.靠背-面料：医用级面料（特网），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
2.坐垫-面料：医用级面料（面料），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
3.椅背：一体成型框架，符合人体工学的曲面设计，贴合背部，透气、舒适；
4.扶手：环保PP塑料，固定扶手；
5.海绵：采用环保一体发泡成型高回弹泡棉；
6.底盘：四级锁定前置同步倾仰底盘，坐感舒适， 可原位锁定；
7.气压棒：钢制主体，壁厚≥2.0mm，填充99.99%以上氮气，升降调节；。
8.椅脚：尼龙一体塑形；
9.轮子：尼龙，防滑力强，静音。
	件
	146
	
	
	

	21
	诊室等
	诊床
	1900*620*670
	1.基材：实木框架（白蜡木/胡桃木），E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
4.面料：医用级面料（进口面料），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
	件
	91
	
	
	

	22
	3F 诊室、艾灸室等
	推拿床
	1900*620*670
	1.基材：一级冷轧钢板框架，钢管加强框架，隔层钢木结合；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
4.面料：医用级面料（进口面料），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
	件
	68
	
	
	

	23
	3F 诊室、艾灸室等
	头凳
	350*620*670
	1.基材：实木框架（白蜡木/胡桃木），E0级实木多层板
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵。
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
4.面料：医用级面料（进口面料），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
	件
	66
	
	
	

	24
	3F 诊室、艾灸室等
	矮柜
	1200*400*860
	1.材质：医用级电解钢板（木纹转印）；
2.锁具：机械密码锁。
	件
	68
	
	
	

	25
	诊室等
	洗手柜
	800*600*2130
	1.颜色：白色+木纹（木纹转印）；
2.柜体：电解钢板，钢板厚度≥1.0mm；
3.台面：医用级亚克力人造石，厚度≥1.2cm；
4.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
5.锁具：机械密码锁；
6.拉手：折弯一体成型，隐藏式；
7.配置：主柜+304#不锈钢踢脚板+复合亚克力石面+可调节背架+吊柜+人造石一体盆+感应水龙头。
	件
	100
	
	
	

	26
	诊室等
	收纳柜
	1600*600*2130
	1.颜色：白色+木纹（木纹转印）；
2.柜体：电解钢板，钢板厚度≥1.0mm；
3.台面：医用级亚克力人造石，厚度≥1.2cm；
4.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
5.锁具：机械密码锁；
6.拉手：折弯一体成型，隐藏式；
7.配置：主柜+304#不锈钢踢脚板+复合亚克力石面+可调节背架+吊柜。
	件
	72
	
	
	

	27
	化验室
	化验柜
	1600*600*2130
	1.颜色：白色+木纹（木纹转印）；
2.柜体：电解钢板，钢板厚度≥1.0mm；
3.台面：医用级亚克力人造石，厚度≥1.2cm；
4.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
5.锁具：机械密码锁；
6.拉手：折弯一体成型，隐藏式；
7.配置（可根据院方具体需求选配）：主柜+304#不锈钢踢脚板+复合亚克力石面+可调节背架+吊柜+人造石一体盆+感应水龙头等。
	件
	3
	
	
	

	28
	治疗室、换药室等
	治疗柜
	800*600*2130
	1.颜色：白色+木纹（木纹转印）；
2.柜体：电解钢板，钢板厚度≥1.0mm；
3.台面：医用级亚克力人造石，厚度≥1.2cm；
4.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
5.锁具：机械密码锁；
6.拉手：折弯一体成型，隐藏式；
7.配置（可根据院方具体需求选配）：主柜+304#不锈钢踢脚板+复合亚克力石面+可调节背架+吊柜+人造石一体盆+感应水龙头等。
	件
	26
	
	
	

	29
	药品库
	药品柜
	800*600*2130
	1.颜色：白色+木纹（木纹转印）；
2.柜体：电解钢板，钢板厚度≥1.0mm；
3.台面：医用级亚克力人造石，厚度≥1.2cm；
4.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
5.锁具：机械密码锁；
6.拉手：折弯一体成型，隐藏式；
7.配置（可根据院方具体需求选配）：主柜+304#不锈钢踢脚板+复合亚克力石面+可调节背架+吊柜+人造石一体盆+感应水龙头等。
	件
	10
	
	
	

	30
	口腔诊室
	口腔诊室柜
	800*600*2130
	1.颜色：白色+木纹（木纹转印）；
2.柜体：电解钢板，钢板厚度≥1.0mm；
3.台面：医用级亚克力人造石，厚度≥1.2cm；
4.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
5.锁具：机械密码锁；
6.拉手：折弯一体成型，隐藏式；
7.配置（可根据院方具体需求选配）：主柜+304#不锈钢踢脚板+复合亚克力石面+可调节背架+吊柜+人造石一体盆+感应水龙头等。
	件
	43
	
	
	

	31
	无菌库房
	无菌柜
	900*400*2000
	1.颜色：白色+木纹（木纹转印）；
2.柜体：电解钢板，钢板厚度≥1.0mm；
3.台面：医用级亚克力人造石，厚度≥1.2cm；
4.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
5.锁具：机械密码锁；
6.拉手：折弯一体成型，隐藏式；
7.配置（可根据院方具体需求选配）：主柜+304#不锈钢踢脚板+复合亚克力石面+可调节背架+吊柜+人造石一体盆+感应水龙头等。
	件
	5
	
	
	

	32
	母婴室
	婴儿护理操作台
	2400*800*1200
	1.颜色：白色+木纹（木纹转印）；
2.柜体：电解钢板，钢板厚度≥1.0mm；
3.台面：医用级亚克力人造石，厚度≥1.2cm；
4.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
5.锁具：机械密码锁；
6.拉手：折弯一体成型，隐藏式；
7.配置（可根据院方具体需求选配）：主柜+304#不锈钢踢脚板+复合亚克力石面+可调节背架+吊柜+人造石一体盆+感应水龙头等。
	件
	3
	
	
	

	33
	资料室
	文件柜
	800*400*1800
	1.材质：一级冷轧钢板，壁厚≥1.0mm，表面木纹转印；
2.锁具：电子密码锁。
	件
	28
	
	
	

	34
	更衣室
	更衣柜
	900*500*1850
	1.材质：一级冷轧钢板，壁厚≥1.0mm，表面木纹转印；
2.锁具：机械密码锁。
	件
	64
	
	
	

	35
	库房
	货架
	900*500*1800
	1.基材：一级冷轧钢板；
2.立柱：横梁壁厚≥1.2mm厚，灵活卡扣，承重性强，每层载重150公斤；
3.工艺：货架经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理。
	件
	18
	
	
	

	36
	诊室、采血窗口等
	病人椅/助教椅
	常规
	1.基材：实木框架（白蜡木/胡桃木），E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
4.面料：医用级面料（进口面料），面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
	件
	130
	
	
	

	37
	采血窗口
	抽血台
	1200*1200*750
	1.颜色：白色+木纹；
2.基材：E0级实木多层板；
3.油漆：烤漆；
4.台面：医用级亚克力人造石；
5.五金：采用专业级医用五金，具有顺畅，静音，防倾覆功能；
6.锁具：机械密码锁。
	件
	6
	
	
	

	38
	7F 儿童候诊（兼游戏角落及阅读空间）
	儿童屏风
	3000*50*1800
	1.实木：白蜡木/胡桃木；
2.屏风：毛毡；
3.底座：304不锈钢电镀。
	件
	2
	
	
	

	39
	7F 儿童候诊（兼游戏角落及阅读空间）
	儿童书架
	3600*450*2000
	1.基材：E0级实木多层板
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵。
3.皮革：医用级面料（进口面料），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
4.配置：书架+儿童娱乐区。
	件
	1
	
	
	

	40
	7F 儿童候诊（兼游戏角落及阅读空间）
	儿童椅
	500*500*450
	1.基材：实木框架，E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
	件
	6
	
	
	

	41
	7F 儿童候诊（兼游戏角落及阅读空间）
	儿童桌
	200*1200*550
	1.基材：实木框架，E0级实木多层板；
2.油漆：烤漆
	件
	1
	
	
	

	42
	洽谈室、谈话室、办公室等
	洽谈椅
	常规
	1.基材：E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨；
4.底座：304不锈钢电镀（可旋转）。
	件
	16
	
	
	

	43
	洽谈室、、谈话室、办公室等
	洽谈桌
（直径800）
	800*800*750
	1.台面：岩板
2.脚架：304不锈钢电镀
	件
	3
	
	
	

	44
	洽谈室、、谈话室、办公室等
	洽谈桌
（直径600）
	600*600*750
	1.台面：岩板
2.脚架：304不锈钢电镀
	件
	2
	
	
	

	45
	VIP诊室
	沙发
	1800*750*680
	1.基材：实木框架，E0级实木多层板；
2.海绵：一体成型高密度阻燃海绵；
3.皮革：医用级面料（进口皮革），厚度≥1.2mm，面料需永久性阻燃、抗菌、防霉、防水、防污、耐磨。
	件
	8
	
	
	

	46
	VIP诊室
	茶几
	1200*600*450
	1.基材：实木框架，E0级实木多层板；
2.木饰面：实木木皮（白蜡木/胡桃木）3.台面：岩板
	件
	4
	
	
	

	47
	污物间、清洗间等
	拖把池(1.5)
	1500*500*1600
	1.基材：304不锈钢。
	件
	2
	
	
	

	48
	污物间、清洗间等
	拖把池(0.6)
	600*500*1600
	1.基材：304不锈钢。
	件
	5
	
	
	

	49
	污物间、清洗间等
	污物柜(1.8)
	1800*600*1000
	1.基材：304不锈钢。
	件
	4
	
	
	

	50
	污物间、清洗间等
	污洗柜(1.2)
	1200*600*1000
	1.基材：304不锈钢。
	件
	9
	
	
	

	合计
	1222
	
	
	


3、窗帘清单

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	布 帘
	1.材质：永久性阻燃面料；
2.幅宽：2.8m；
3.克重：≥350g/㎡；
4.成分：100%聚酯纤维。
	M
	1258.42
	
	
	

	2
	纱 帘
	1.材质：永久性阻燃面料；
2.幅宽：2.8m；
3.克重：≥120g/㎡；
4.成分：100%聚酯纤维。
	M
	996.59
	
	
	

	3
	布 带
	1.材质：100%聚酯纤维。
	M
	2255.01
	
	
	

	4
	手动窗帘轨道
	1.材质：加厚铝合金；
2.壁厚（mm）：≥1.5。
	M
	881.02
	
	
	

	5
	医用隔帘
	1.材质：永久性阻燃面料；
2.幅宽：2.8m；
3.克重：≥260g/㎡；
4.成分：100%聚酯纤维。
	M
	1369.13
	
	
	

	6
	水波帘布带
	1.材质：100%聚酯纤维+不锈钢。
	M
	1369.13
	
	
	

	7
	隔帘轨道
	1.材质：加厚铝合金；
2.壁厚（mm）：≥1.5。
	M
	547.65
	
	
	

	合        计
	
	8676.94
	
	
	


二、报名方式
请有意向参与该项目调研的企业，于2025年4月3日17：30前连同调研纸质资料一式两份、PDF版一份，交到厦门市中医院采购中心，联系方式：小陈，联系电话：5579626。
三、供应商资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定的基本资格条件：营业执照、财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料，具有独立法人资格。
2、具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，在经营活动中近三年内（开业不足三年的，自开业以来）没有重大违法记录以及无行贿犯罪记录的书面声明。
3、具备履行合同所必需的专业技术能力证明材料。
4、可提供至少一家三级及以上医院提供服务的能力项目案例业绩。
四、报名材料
1、封面：应注明参加项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。

2、供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件，或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。
3、供应商的法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（法定代表人亲自参与的除外）。

4、可提供近三年合作的所有单位（特别是福建省内三级医院）清单及相关服务业绩证明材料（中标通知书、合同、发票等佐证材料）。

5、相关资质证书、质量管理体系认证等证书复印件。

6、提供该项目的施工服务方案、预算报价明细及配置清单等。
备注：以上资料提交时请按顺序编排目录及页码并装订成册，每份资料应逐页加盖公章或加盖骑缝章。

厦门市中医院   
2025年3月31日
1

