                                招标编号：FX2025-SH151                  服务202401 

招标文件
招标编号：FX2025-SH151
招标项目：医学实验室集约化管理服务
招 标 人：厦门市中医院
代理机构：厦门市丰信采购招标有限公司

目     录
1目     录


3

第一章　投标邀请

5

第二章　投标人须知

5

投标人须知前附表1

7

投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表

7

投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则

21

投标人须知前附表4：投标提醒

22

一、说　明

24

二、 招标文件

26

三、 投标文件的编写

30

四、投标文件的提交

31

五、投标文件的评估和比较

35

六、定标与签订合同

37

七、询问、质疑与投诉

39

第三章 招标内容及要求

39

一、项目概况

39

二、主要服务内容及要求

48

三、投标要求

49

四、报价要求及结算方式

51

五、服务期

51

六、验收条件及标准

51

七、支付方式

53


第四章　 采购合同（参考文本）

56

第五章　投标文件格式

57

封面格式

58

索引

59

投 标 书

60

投标人的资格证明文件

62

（1）单位负责人授权书

63

（2）营业执照（副本）等证书

64

（3）前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

65

（4）招标文件规定的其它资格证明文件

66

联合体协议（若有）

68

投标保证金有效缴交凭证

69

封面格式

70

索引

71

开标一览表

72

投标分项报价表

73

封面格式

74

索引

75

项目说明一览表

76

服务方案

77

技术商务评分响应索引表

78

“★”号条款逐条响应情况表

79

技术规格和商务偏离表

80

招标代理服务费承诺书

81

相关业绩汇总表

82

投标保证金退还申请书

83

投标人提交的其他资料（若有）




第一章　投标邀请
受厦门市中医院委托，我公司对医学实验室集约化管理服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来参加。
1.招标编号：FX2025-SH151
2.采购项目：医学实验室集约化管理服务
3.招标项目名称、数量及主要技术规格，见附表：《招标项目一览表》
4.招标文件获取方式：在线获取；凡有意响应的投标人请即日起至2025年  月  日 23 时59分，登录丰信电子招标采购服务平台（网址：www.xmfxcgzb.com）进行实名登记，平台使用信息技术服务费100元，缴费成功之后，即可在线下载文件，成功下载即为报名成功。（投标人如未在系统中注册的，请按系统要求注册后方可获取文件，注册免费，对平台操作有任何疑问，请联系电话：4006006999转2按1，0592-5528542）
5.招标文件每套售价 0 元人民币，招标文件售后不退。
6.投标截止时间：投标文件应于2025年  月  日(周  )09 ：00之前提交到厦门市台湾街207号天地花园C栋8楼，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
7.开标时间：2025年 月  日(周  )09 ：00
8.开标地点: 厦门市湖里区江头台湾街207号天地花园C座6层开标大厅。
9.招标文件质疑时效期：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内提出。
10.以上信息如有变更，厦门市丰信采购招标有限公司将通过中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、丰信电子招标采购服务平台(www.xmfxcgzb.com)等信息发布媒体通知，请投标人关注。
联 系 人：富女士    联系电话：0592-5575766　  电子邮箱：xmfxzb@126.com
	类别
	投标保证金
	招标代理服务费

	开户行
	农业银行金鸡亭支行
	厦门市工商银行禾山支行

	账号
	40311001040004725
	4100023409200013322

	收款单位
	厦门市丰信采购招标有限公司

	地址
	厦门市湖里区江头台湾街207号天地花园C座8层

	邮编
	361009

	财务电话
	 0592-5529849


厦门市丰信采购招标有限公司

2025年  月   日

附表：
招标项目一览表
	合同包
	项目名称
	数量
	主要技术规格与要求
	项目地点
	服务期

	1
	医学实验室集约化管理服务
	1项
	详见第三章项目内容及要求
	厦门市行政区域内招标人指定地点
	合同签订后三年


注：1、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有内容投标时必须完整，不得拆分。评标与授标以合同包为单位。
第二章　投标人须知
投标人须知前附表1
本须知前附表1的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	项号
	条款号
	编　列　内　容

	1
	1.1
	项目名称：医学实验室集约化管理服务 
招标人名称：厦门市中医院 
项目内容：详见第三章项目内容及要求 
项目编号：FX2025-SH151

	2
	3
	资格标准：详见《投标人须知前附表2》的“资格性要求”

	3
	11.1
	投标有效期：提交投标文件的截止之日起90个日历日。有效期不足将导致其投标无效。

	4
	
	投标文件递交地址：
厦门市湖里区江头台湾街207号天地花园C座6层

接收人：厦门市丰信采购招标有限公司
投标截止时间：2025年  月   日09:00

	5
	12
	投标保证金的形式：转账或电汇等形式提交（不接受现金）。
投标保证金的金额：贰拾万元整。
投标保证金的递交截止时间为（到账时间）：
2025年  月  日09:00 

	6
	13.1
	投标文件正本1份、副本2份，提供可读介质（光盘或U盘）1份（包含技术响应文件、报价书（若有）等文件的正本盖章扫描件），正、副本应分别密封。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

	7
	19.1
	评标方法、标准及定标原则（含推荐中标候选人数量）：详见《投标人须知前附表3》。

	8
	
	招标代理服务费：

（1）本项目招标代理服务费贰拾万元整，由中标人支付。

（2）中标人应在领取中标通知书前，以转账或汇款方式支付招标代理服务费。

	9
	
	本项目预算金额未达到政府采购限额标准（或非财政性资金），不属于政府采购；为明确采购流程及参与各方的权利和义务，参照政府采购法律法规开展自行采购活动。

	10
	
	招标文件中带“★”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些重要条款不满足或负偏离，将导致其投标为无效投标。


投标人须知前附表2：资格性、符合性检查表
本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。
	资格性要求

	项号
	章
	条款号
	具体内容

	1
	二
	3
	合格的投标人：
具体内容详见第二章第3条“合格的投标人”。

	2
	二
	17.3.1
	资格要求及资格证明文件：
1、单位负责人授权书：1）企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2）银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3）投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4）投标人为自然人的，可不填写本授权书。5）投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。
2、营业执照等证明文件：投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
3、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（或者在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已届满）。

4、投标人应具有医疗器械经营许可证、药品经营许可证(经营范围需体现体外诊断试剂(药品))、第二类医疗器械经营备案凭证，投标人须提供有效的复印件。
5、本项目不接受联合体投标。

	3
	二
	17.3.1
	投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，资格审查不合格。

	
	
	
	特别提示：
投标人不满足上述规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。以上资格证明文件为复印件的，均须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，原件备查。

	符合性要求

	项号
	章
	条款号
	具体内容

	1
	二
	14
	投标人的投标文件未按规定的投标截止时间之前提交的，其投标将被拒绝。

	2
	二
	3.7
	有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（七）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

	3
	二
	11.1
	投标有效期：提交投标文件的截止之日起90个日历日。有效期不足将导致其投标无效。

	4
	二
	17.3.2
	符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；
（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；

（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。

	5
	二
	17.3.2
	凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标文件未按规定进行密封、标记的；
（2）未按规定由投标人的单位负责人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供单位负责人有效授权委托书的；
（3）投标有效期不满足招标文件要求的；
（4）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；
（5）投标人提交的是可选择的报价；
（6）投标人未按规定对投标进行分项报价；
（7）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（8）不符合招标文件中规定的其他实质性条款；

（9）投标人提交的报价超过预算价或最高限价的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

（11）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形；

（12）投标文件不满足招标文件中带★条款要求的。

	符合性要求附表：带“★”号条款的汇总表

	项号
	章
	条款号
	具体内容

	1
	三
	2.1.1.1 
	★2.1.1.1 投标人按照附件 1《检验试剂目录清单》及附件 2《开展项目清单》提供体外诊断试剂、配套耗材（校准品、质控品、反应杯、洗液、激发物、校准卡等）及消耗品（如采血管、样品杯、吸管、移液枪、酶免吸头、显微镜镜油、TIP头等）。投标人未经采购人书面同意，不得擅自更换试剂生产商、产品注册证或规格型号，如有发现上述情况采购人有权随时与投标人终止本项目合同，所带来的双方损失全部由投标人承担。若采购人开展新的检验项目，投标人需提供新的检验项目相关配套设备及试剂，并按中标常规项目比例进行费用结算，同时协助采购人完成院内试剂遴选的相关工作。若采购人开展新项目，经采购人书面确认后，投标人须在规定的时限内(以采购人要求为准)提供设备支持，确保采购人的发展需求。所有采购人需要但未列入本次目录清单内的产品，均应按照中标常规项目比例进行结算。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

	2
	三
	2.1.1.2
	★2.1.1.2 集采响应：本项目若遇到国家/省市联盟集采，投标人应积极响应国家/省市联盟集采具体政策，并按照政策要求执行。遇到与现行模式相冲突的情况时要配合政策，同时保证配套服务，平稳过渡，如果遇到强制性政策与现有政策相冲突时，优先执行国家政策。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

	3
	三
	2.1.1.3
	★2.1.1.3 试剂供货质量保障：投标人应确保所提供的试剂为国家政策法规允许下的产品，符合国家相关质量规定，确保试剂来源途径合法，且是经国家药监部门合法注册的试剂，可与采购人现有仪器配套使用，中标后需提供完整的试剂耗材注册证等资料，并保证所供应的试剂为有效期内的合格产品，如在使用过程中提供来源不明试剂或不符合国家相关质量规定的商品视为违约，一旦查明扣除投标人履约保证金并解除合同，采购人有权保留对因投标人提供不合格产品而造成的追偿权益。投标人承诺所提供的试剂在送达采购人时有效期不少于总有效期的 2/3，进口试剂送达实验室专业组时有效期不少于总有效期的 1/2（特殊情况下应取得采购人同意）。承诺所提供的同一批试剂为同一批号，不得出现两个以上批号试剂，若确有出现短效期试剂或多批号试剂的情况，需征求采购人同意，否则采购人有权拒收。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

	4
	三
	2.1.1.5
	★2.1.1.5 配送保障：投标人应具有成熟的体外诊断试剂的标准化物流管理体系，具有专门的物流运输队伍及冷链运输车，配备冷链运输监测系统及管理制度，采购人可实时查询冷链运输和监测温度情况。运输装卸过程中的所有安全问题和费用由投标人负责。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

	5
	
	2.1.1.7
	★2.1.1.7 针对常规检测项目（不包含精准医学诊断中心项目），投标人须提供至少 5名具有医学、检验相关专业的驻点人员在采购人单位提供试剂专职服务，驻点人员中指派至少 1 名具有同类项目运营管理经验的人员作为项目负责人，与采购人联系、协调处理供货中的有关事宜，协助采购人一同解决货物需求及配送中产生的问题。若投标人需更换驻点服务人员需至少提前1个月书面通知采购人，经采购人相关管理部门同意后才可更换，并须做好工作交接，若无故或未提前通知采购人自行更换的，将依据本服务相关服务考核条款进行相应扣款。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

	6
	三
	2.1.1.8
	★2.1.1.8 质控与校准服务：投标人应承担检验科室全年各项项目的质控、校准品、室间比对、评审费用，保证满足质量管理要求所需检测用量，对无室间质控项目，应协助实验室比对。体外诊断试剂相关标准品、质控品和校准品等短效期产品，应根据采购人使用科室实际情况配送，保障使用科室在试剂有效期内正常使用。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

	7
	三
	2.1.1.9
	★2.1.1.9 投标人在合同履行期间，若因投标人原因导致安全事故发生，其造成的一切经济损失及法律责任均由投标人独立承担，采购人有权依据法律法规及合同约定追究其违约责任，且不承担任何连带赔偿义务。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

	8
	三
	2.1.2.1
	★2.1.2.1 投标人提供从设备申购、设备验收、到日常管理（建档、标识、维保、校准、计量、设备搬迁、配件更换等）、设备报废等的设备全生命周期管理服务。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

	9
	三
	4.1
	★4.1 本项目以结算比例（年度试剂成本占试剂所在检验项目收入的百分比）进行报价 (投标人投标时应根据本项目的所有服务内容，包括试剂耗材供应链管理服务、冷链物流配送服务、检验所需仪器设备的服务支持、检验所需软件系统的升级及维保服务、临床检验室间质评和ISO15189相关评审支持等综合考量和测算，报出结算比例），常规检验项目(除特检项目外)结算比例最高限价为26%，特检项目结算比例最高限价为63%，超过此比例的为无效投标。

	10
	三
	4.2
	★4.2年度结算金额调整原则：若按实际采购量乘以单价的计算结果高于按试剂成本占试剂所在检验项目收入比例（结算比例）计算结果的，按中标的结算比例结算支付；若按实际采购量乘以单价的计算结果低于按试剂成本占试剂所在检验项目收入比例（结算比例）计算结果的，按实际采购量乘以单价结算支付。另外，采购人还须从结算金额中扣除国家/省/市联盟试剂集采产品采购费用，用于支付给试剂集采产品指定配送企业。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。


投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则
	一、评标方法
☑综合评分法    □最低评标价法 

	二、评标标准：
（一）具体的评标标准、权重：详见附件
（二）推荐中标候选人名单。
1、中标人数量： 1 个。

2、中标候选人数量： 3 个。
3、中标候选人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下两项中选择一项打“√”）：
□采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
☑采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分、投标报价相同的，按技术评分得分由高到低顺序排列。上述方法无法确定排序的，采用随机抽取确定。

4、若出现中标候选人符合法定家数但不足招标文件规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	三、定标原则：
☑招标人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。
□ 招标人委托招标代理机构招标，授权评标委员会直接确定中标人。
□ 招标人自行组织招标，在评标结束后五个工作日内确定中标人。

	备注：招标文件中若需要提供样品的，投标人应按照要求的规格、型号及外观等提供样品，样品评分采用评暗标方式，即对参与投标的样品应隐去投标人名称、投标产品制造商名称、品牌型号及其他可能泄露投标人信息的标志、符号等，采用编号的方式进行评审。


附件：评标标准、权重
（一）技术因素（F1）：满分65分，技术评分考虑下列因素：
	序号
	评分界定
	满分值

	1
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.1.10 ”要求的响应进行评价：完全响应得2分，提供书面承诺函，否则不得分。
	2

	2
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.1.11 ”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	3
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.2.2 ”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	4
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.2.3 ”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	5
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.2.4 ”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	6
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.2.5 ”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。  
	1

	7
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.3 交接要求”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。 
	1

	8
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.4.1”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	9
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.4.3”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	10
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.4.4”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	11
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.4.5”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	12
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.4.6”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	13
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.4.7”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	14
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.5 精准医学实验室要求；▲2.1.6细胞遗传室要求”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	15
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.7.1 ”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	16
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.1.8.2”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	17
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.2 病理科集约化需求”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	18
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲2.3 输血科集约化需求”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	19
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲4.4”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	20
	根据投标人对招标文件“第三章-二、主要服务内容及要求-▲4.5”要求的响应进行评价：完全响应得1分，提供书面承诺函，否则不得分。
	1

	21
	投标人具有符合GSP标准的仓储设施常温仓库和冷库平面面积之和小于200 平方米的不得分，200 平方米≤面积＜400平方米的得1分，400平方米≤面积＜800平方米的得1.5分，面积≥800平方米的得3分。须提供①符合GSP标准的佐证材料；②若为自有的须提供产权证(或不动产证)复印件、常温仓库和冷库仓库实景照片；若为租赁的须提供租赁合同复印件(租赁合同的承租方须与投标人名称一致，且租期应至少至2028年7月31日)、常温仓库和冷库仓库实景照片；以上复印件须加盖投标人公章否则不得分。未按以上要求提供证明资料的不得分。
	3

	22
	投标人提供体外诊断试剂全程管理信息服务系统一套，实现试剂统一集中采购及全流程条码化追溯管理。系统须满足与采购人相关系统（二级库、至诚系统、LIS、HIS 等）进行对接。满足采购人对数据进行的总结、分析、提炼和管理，为采购人的医疗活动、医院管理、科学研究提供数据和信息的支持。系统须满足国家卫生健康委员会发布的《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》文件要求。投标人须提供全部检验所需软件系统的升级及维保服务（包括新增软件对接采购人系统的接口费用）。投标人提供书面承诺函的得3分，未提供或内容不完整的不得分。
	3

	23
	根据投标人的信息服务管理能力进行评价：①具有通过信息系统安全三级等保的得1分；②在①的基础上，承诺提供管理信息系统，且负责对接前供应商相关系统数据，及支持导入采购人的历史数据的得1分；具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分。本项满分3分。须提供对应相关证书复印件及承诺函，否则不得分。
	3

	24
	投标人提供的试剂管理信息系统主要功能要求满足招标文件要求：①新批号试剂：预警、比对数据登记；②条码化管理：PDA实用实销、扫码盘点等。③效期、未到货预警；④统计查询功能：运营汇总报表、库存、未到货等查询；⑤模块化管理：各专业组二级库订货、用量、领用管理。须提供相关系统软件功能截图，每提供1项得0.6分，满分3分，未提供不得分。
	3

	25
	投标人须支持采购人的学科建设发展，推动横向研究开展，每年至少3项；联系GCP项目，每年至少3项。投标人提供书面承诺函的得2分，未提供或内容不完整的不得分。
	2

	26
	根据投标人的科研协同实施能力进行评价：①提供与招标人未来3年拟联合申报的省部级/国家级课题实施计划书（内容包括但不限于重点实验室建设、产学研项目等方向，需说明技术路线、分工方案及预期成果等）的得1分；②在满足①的基础上，承诺与招标人合作申报产学研相关省部级及以上重点实验室或国家级项目（需附往期同类课题立项证明）或承诺联合发表SCI论文（需附2022年至今SCI发表清单）的得1.5分；③在满足②的基础上，明确将提供设备共享或人才培训等配套支持措施的得2分。未按要求提供的不得分。
	2

	27
	投标人具备医学检验所、医学检验中心或医学检验实验室等医学检验机构，该医学检验机构具备医疗机构执业许可证、临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书（涉及基因序列的需省级卫生行政部门备案）、2023年1月1日以来获得全国放射卫生技术机构检测能力比对证书，须提供相关执业许可证、合格证书、全国放射卫生技术机构检测能力比对证书复印件，满足要求得3分，否则不得分。
	3

	28
	投标人具备UN2814和UN3373感染性物质样本箱认证资质的得2分，须提供相关资质证书复印件，否则不得分。
	2

	29
	投标人开展的通过ISO 15189认可的检测项目涵盖以下类别：检验医学、输血医学、病理学、分子诊断、流式细胞学。须提供 ISO 15189认可证书及附件清单佐证，满足要求得3分，否则不得分。
	3

	30
	根据投标人提供的临床诊疗辅助系统功能进行评价：2000项≤查询医学解释的检验项目数量＜3000项，150项≤提示检查检验疾病数量＜200项，得1分；3000项≤查询医学解释的检验项目数量＜4000项，200项≤提示检查检验疾病数量＜250项，得2分；4000项≤查询医学解释的检验项目数量，250项≤提示检查检验疾病数量，得3分。须提供系统相应功能截图、系统相关软件著作权登记证书复印件（若证书上的著作权人非投标人单位，还需提供购买合同复印件或经授权使用的授权书复印件），否则不得分。
	3

	31
	根据投标人具有的对检验报告智能解读分析能力及诊疗建议的能力进行评价：须提供对检验报告智能解读分析及诊疗建议的系统或软件截图，并提供SCI论文。其中SCI论文影响因子5分及以上的得3分，SCI论文影响因子小于5分的得2分，其余情况不得分。
	3

	32
	根据投标人针对本项目附件3《外送项目清单》及附件4《其他特检项目》制定的院内检测能力提高方案进行评价：①有针对本项目附件3《外送项目清单》及附件4《其他特检项目》制定的院内检测能力提高方案的得1分；②在满足①的基础上，有采购人现有检测设备/技术的升级方案，明确3年内外送项目可实现院内检测的项目清单及实施路径，制定外送检测向院内检测迁移的阶段性计划（包含试运行、质控比对等关键节点）的，方案符合项目实际情况，但较为简单的得 2 分；方案完整详细、有利于项目实施的得 3 分。未提供方案或方案不符合本项目的不得分。
	3

	33
	根据投标人提供的检验试剂物流管理服务方案进行评价：①有制定针对本项目的检验试剂物流管理服务方案的得1分；②在满足①的基础上，方案有配送车辆及人员安排、配送时间、配送退换货、随访方

案、试剂批号管理等。方案符合项目实际情况，但较为简单的得 2 分；方案完整详细、要点齐全，有利于项目实施得3分，未提供方案或方案不符合本项目的不得分。
	3

	34
	根据投标人提供的应急预案进行评价：①有制定针对本项目的应急预案（内容包括但不限于试剂效果未达标的应对措施、设备重大故障（生化、免疫或血细胞分析设备大面积停止工作超过4小时）的处置方案、操作意外事件导致人员伤亡的应急措施、水、火、电及生物安全意外情况的处理方案、突发公共卫生事件的应对措施等）的得1分；②在满足①的基础上，有应急人员配备及联络机制，确保试剂、耗材能及时供应，提供投标人到项目所在地的距离、应急响应时间等。预案符合项目实际情况，但较为简单的得 2 分；预案详细完整、切实可行，有利于本项目实施的得3分，未提供预案或预案不符合本项目的不得分。
	3

	35
	根据投标人提供的过渡交接方案进行评价：①有制定针对本项目的过渡交接方案（内容包括但不限于试剂，信息数据等过渡交接等）的得1分；②在满足①的基础上，方案有分别制定入场时和离场时的交接方案，且承诺合同签订后3个工作日内人员配备到位并完成交接工作的得2分；方案详细完整、切实可行，有利于本项目实施的得3分，未提供方案或方案不符合本项目的不得分。
	3

	36
	根据投标人提供的安全管理制度进行评价：《体外诊断试剂采购管理制度》《体外诊断试剂验收管理制度》《体外诊断试剂仓储保管制度》《体外诊断试剂配送、运输管理制度》《体外诊断试剂有效期管理制度》《检验项目宕机应急预案》，完全提供以上制度得2分，未提供不得分。
	2


（二）商务因素（F2）：满分20分，商务评分考虑下列因素：
	序号
	评分界定
	满分值

	1
	投标人具有质量管理体系认证证书的得1分，证书应在全国认证认可信息公共服务平台可查询，且在提交投标文件时证书应处于有效状态，投标人提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	1

	2
	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分，证书应在全国认证认可信息公共服务平台可查询，且在提交投标文件时证书应处于有效状态，投标人提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	1

	3
	投标人具有环境管理体系认证证书的得1分，证书应在全国认证认可信息公共服务平台可查询，且在提交投标文件时证书应处于有效状态，投标人提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	1

	4
	投标人为生化、免疫、临检、微生物、分子生物等类别产品的区域代理商的，在2个类别的基础上，每增加1个类别加1分，满分3分。需提供相关与生产厂家的代理合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
	3

	5
	根据投标人提供的与医院合作的诊疗辅助系统应用进行评价，每提供1家医院合作证明的得1分，满分3分。须提供合同复印件，否则不得分。
	3

	6
	根据投标人提供的服务响应及时性进行评价：承诺响应时间＜1小时，得2分；1小时≤响应时间＜2小时，得1.5分；2小时≤响应时间＜6小时，得1分；其他不得分。投标人需提供书面承诺函（格式自拟），否则不得分。
	2

	7
	投标人承诺项目服务过程中能够配合采购人提出的合理意见并接受采购人监督的得1分。投标人需提供书面承诺函（格式自拟），否则不得分。
	1

	8
	投标人承诺拟为本项目配备的服务人员若被发现不能履职尽岗的，采购人有权提出更换，投标人必须无条件予以配合的得1分。投标人需提供书面承诺函（格式自拟），否则不得分。
	1

	9
	投标人承诺在服务期内，对拟投入的所有人员安全负全部责任，若发生安全事故，承担全部责任的得2分。投标人需提供书面承诺函（格式自拟），否则不得分。
	2

	10
	投标人承诺无条件服从招标文件的服务考核办法进行考核的得2分。投标人需提供书面承诺函（格式自拟），否则不得分。
	2

	11
	根据2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来的同类业绩进行评价：每个业绩得1分，满分3分。注：（1）同类业绩指合同服务内容中至少包含检验试剂配送、检测、仪器维保等。（2）供应商需提供业绩的以下四项证明材料，否则不计分：①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）；②中标（成交）通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的，提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料；业绩项目正在履约的，提供履约过程考核合格的相关证明材料。
	3


备注：
1、根据各评委的打分结果，在计算投标人综合得分时，对评委技术部分与商务部分的打分结果分别汇总，再进行算术平均，最终计算出各有效投标人的技术得分与商务得分。
2、如未按招标文件要求提供该项业绩证明资料的，评标委员会对该项业绩应不予采信。
（三）价格因素F3：满分15分，规则如下：
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。按公式：价格得分＝满分值(（基准价/各个通过审核的投标人的评标价）计算，由此算出各个通过审核的投标人的价格得分。

	序号
	项目
	结算比例最高限价
	满分值

	1
	常规检验项目
	26%
	14

	2
	特检项目
	63%
	1


（四）综合得分=F1＋F2＋F3。

投标人须知前附表4：投标提醒

以下内容是以往投标人在投标过程中容易疏忽的情形，为避免不必要的失误，请各投标人在投标前务必认真审核以下事项：
1.为确保在投标截止时间前递交投标文件，请务必考虑交通拥挤及路上不可预见的其他因素。
2.投标保证金手续办理完毕后，请再次核对账号、收款单位是否正确，是否足额提交投标保证金，并确保在投标截止时间前到账，否则将被视为无效投标处理。
3.若招标文件要求提供样品的，投标人还应确保样品在招标文件规定的时间前送达招标代理机构指定地点；提交样品时请务必考虑时间，避开电梯使用高峰期，以免造成不必要的麻烦。投标样品将在招标代理机构通知后的1个工作日内退还投标人，未在规定时间内退走的样品，招标代理机构将不对其保管负责。
4.开标一览表除了装订在投标文件的正本及副本中外，另请各投标人多提供一份完全一致的开标一览表，并单独密封，供开标会唱标使用。
5.投标保证金退还申请书及投标保证金有效缴交凭证除了装订在投标文件的正本及副本中外，应多提供一份完全一致的投标保证金退还申请书及投标保证金有效缴交凭证，不用密封，开标时带至采购代理机构处。

6.开标一览表应按合同包分别填写，即每个合同包一张开标一览表。
7.招标文件所附的投标文件格式中要求投标人盖章、投标代表签字的均应按要求盖章、签字，建议对投标文件逐页进行加盖投标人公章。
8.为确保投标文件的密封的完好性，在递交投标文件时投标人应自行检查投标文件的密封情况。投标人须确保密封的牢固性，投标文件的封口包括文件袋的袋口、袋底及侧边均应按要求进行密封。投标人应自行承担监标人在检查投标文件过程中因密封不符合规定导致投标文件被拒绝的所有责任。
9.在二次采购中，投标人沿用本项目原投标文件电子版编制新项目（即二次采购项目）的投标文件，却没有更改采购文件编号或投标日期等相关内容的，将可能导致投标无效。
一、说　明
1. 适用范围


1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的采购活动。
2. 定义
2.1 “招标人”系指本次采购项目的业主方或其授权委托代理方。
2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “潜在投标人”指按照招标文件规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.5 “投标人/采购人”指按照招标文件规定进行报名并参加本项目投标的供应商。
2.6 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及装修、拆除、修缮等。

2.8 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
3. 合格的投标人
3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件规定资格要求的境内供应商均可能成为合格的投标人。
3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
3.3 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1)单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；（单位负责人（董事长或总经理）为同一人的不同单位，不得参加同一合同包的投标）

(2)母公司及其直接或间接持股 50％及以上的被投资公司；

(3)均为同一家母公司直接或间接持股 50％及以上的被投资公司。
3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。
3.5两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标：
（1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）以联合体形式参加投标的，涉及资质要求的内容应由联合体中具有该资质的投标人承担，并在共同投标协议中明确该内容，未明确此项内容的，该联合体投标无效。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
（4）未提供联合投标协议或者未共同签署投标文件的主要内容的，将不视为联合体投标。
3.6 投标人代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。
3.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（七）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

3.8列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

3.9“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，例如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。联合体成员存在重大违法记录的，视同联合体存在重大违法记录。评标委员会将在资格评审时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）获取投标人的信用信息查询结果，信用信息查询结果中投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
4. 投标费用
4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

2、 招标文件

5. 招标文件的组成
5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知 
（3）招标内容及要求
（4）采购合同（参考文本）
（5）投标文件格式

（6）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

6. 招标文件的澄清
6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。
7. 招标文件的修改
7.1 至投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，同时作为通知所有潜在投标人的书面形式。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。
7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间以更正公告通知所有招标文件收受人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。 
7.3澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，招标代理机构将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。 

7.4 若出现因重大变故导致采购任务取消情形，招标代理机构可终止招标并发布终止公告。终止公告作为招标代理机构通知所有潜在投标人的书面形式。
7.5 答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知（控制价通知）等相关材料将构成招标文件的一部分，对招投标双方均具有约束力。招标文件、答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知（控制价通知）等相关材料的内容不一致的，以发文时间在后的为准。本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

3、 投标文件的编写

8. 要求
8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。
8.2招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价。
8.3本招标文件中的技术规格及要求中所出现的品牌型号等参考资料仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，并做出说明。
9. 投标文件语言
9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。
10. 投标文件的组成
10.1投标文件应包括下列部分：
（1）资格及资格证明部分
①投标书
②投标人的资格及资格证明文件
③投标保证金有效缴交凭证
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
（3）技术商务部分
①项目说明一览表

②服务方案
③技术商务评分响应索引表

④“★”号条款逐条响应情况表
⑤技术规格和商务偏离表

⑥招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）
11. 投标有效期
11.1投标文件从投标人须知前附表1第4项所规定的提交投标文件的截止之日起开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标无效。
11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。
12. 投标保证金和招标代理服务费
12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。
12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的政府采购保证金专户缴交投标人须知前附表1第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.3 投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
12.4 投标保证金以汇票、转账支票等形式提交。投标人应当将投标保证金有效缴交凭证装订在投标文件中。
12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
12.6 投标保证金的退还
12.6.1 招标代理机构将在中标通知书发出之日起5个工作日内以原额无息退还未中标的投标人的投标保证金。未中标的投标人出具《投标保证金退还申请书》和投标保证金有效缴交凭证到招标代理机构办理退还投标保证金手续。
12.6.2 在中标人支付所有招标代理服务费并签订采购合同（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：“并向招标人支付履约保证金”）后，中标人提交《投标保证金退还申请书》、投标保证金有效缴交凭证和合同复印件或扫描件等有关资料之日起，5个工作日内，招标代理机构对中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.6.3投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

12.6.4除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

12.6.5招标文件规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

12.7 投标保证金的有效期为投标有效期及其后的30个日历日。
12.8 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还，由招标代理机构上缴相关部门：
（1）投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除不可抗力外，因中标人自身原因未能按本招标文件规定签订合同；

（4）中标人未按《投标人须知前附表1》规定缴纳招标代理服务费；（招标人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本招标规定提交履约保证金的；）

(5)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（7）投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

（8）国家法律法规以及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。
12.9中标人须向招标代理机构缴纳该项目的招标代理服务费。招标代理服务费在领取中标通知书的同时以转账、电汇等方式一次性缴清。
13. 投标文件的格式
13.1投标文件正本1份、副本2份，提供可读介质（光盘或U盘）1份（包含投标文件、报价书（若有）、全套图纸（若有）等文件的正本盖章扫描件），正、副本应分别密封。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

13.2 投标文件应由投标人的单位负责人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供《单位负责人授权委托书》。
13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。
13.4 投标人应提交证明其拟供货物（服务）符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（服务）主要技术性能的详细描述。                                  
13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由单位负责人或其授权代表签署，盖投标人公章。
13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由单位负责人或授权代表签字证明或加盖校正章。 
13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将可能承担不利的评标结果，甚至被拒绝。
13.8 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。
13.9 投标人应将上述文件按顺序胶装成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的密封、标记和递交
14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本及可读介质分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、项目名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致其投标被拒绝。
14.2 每一信封密封处应注明“于_______之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章或由投标代表签字。
14.3 如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按《投标人须知前附表1》注明的地址送至接收人。
14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。
14.5 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。
14.6 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。
14.7 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。
14.8 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间
15.1 在《投标人须知前附表1》中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。
15.2 开标由招标代理机构主持，邀请招标人、投标人和有关方面代表参加。投标人应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。
15.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。招标代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣唱《开标一览表》等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。若投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
15.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
15.5 若出现本章15.2、15.3、15.4款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向招标代理机构提出任何疑义或要求（包括质疑）。

15.6 投标人不足3家的，不得开标。

16．评标委员会
16.1招标代理机构根据招标项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家人数不能少于2/3。采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。
17. 投标文件的初审
对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。
有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。
投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。
招标代理机构的工作人员应监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。
17.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 
17.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第18.1条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
17.3资格性检查和符合性检查 
17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按《投标人须知前附表2》所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，资格审查不合格。
17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：
（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；
（2）实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。
对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：
（1）投标文件未按规定进行密封、标记的；
（2）未按规定由投标人的单位负责人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供单位负责人有效授权委托书的；
（3）投标有效期不满足招标文件要求的；
（4）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；
（5）投标人提交的是可选择的报价；
（6）投标人未按规定对投标进行分项报价；
（7）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（8）不符合招标文件中规定的其他实质性条款；

（9）投标人提交的报价超过预算价或最高限价的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

（11）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形；

（12）投标文件不满足招标文件中带★条款要求的。
评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
18.投标文件的澄清 
18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，由其单位负责人或者授权代表签字，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
18.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
19. 比较与评价
19.1 评标委员会将按《投标人须知前附表3》所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
19.3 评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表3中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.4评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

20. 定标准则
20.1 最低投标价不作为中标的保证。
20.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。
21. 中标通知
21.1 评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
投标人对中标公告有异议的，应当在中标结果公告发布之日起7个工作日内，以书面形式（详本章“24、质疑”）向招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
投标质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向相关部门提出投诉。
21.2 招标代理机构应当在《中标通知书》发出的同时通知未中标的其他投标人。
21.3 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。
21.4 招标代理机构应当在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金，在招标人与中标人签订合同后（若有交纳履约保证金的，则在中标人交纳履约保证金后）5个工作日内，退还中标人的投标保证金。
22.签订合同
22.1招标人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《采购合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标人责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。
22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
22.3 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 
22.4 中标人因不可抗力或者自身原因不签订政府采购合同或者签订了政府采购合同不能履行的，招标人将没收其投标保证金，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推；或者招标人可以重新组织招标。

七、询问、质疑与投诉

23.询问

23.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向招标代理机构提出询问，招标代理机构将按照政府采购法及实施条例有关规定进行答复。

24.质疑

24.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应将质疑函原件采用书面形式提交。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望招标人或招标代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

24.2对不符合本章第24.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，告知质疑人修改、补充后在规定时限内（时限详见本章24.4）重新提交质疑函。

24.3对符合本章第24.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

24.4招标文件的质疑：

（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：
①在招标文件公告期限内：自招标文件首次购买之日起7个工作日内提出。
②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
招标文件公告日期以网上公开的公告信息为准，公告期限为5个工作日，招标文件提供期限见本招标文件第一章“4招标文件购买时间”。
25.投诉

25.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向相关部门投诉。

25.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第3章  招标内容及要求

一、项目概况

1.1 本项目旨在为采购人提供专业、全面的“医学实验室集约化管理服务”， 涉及的服务项目包含：检验科、输血科、病理科所有体外诊断试剂及临床开展POCT项目等耗材统一采购项目，统一试剂冷链配送物流管理，一级试剂库体系化库存管理，检验科、输血科、病理科新增设备及所有检验设备免费维修保养（全保，含设备零配件），驻点人员，信息软件维保服务（全保，含新增设备信息接口费）。试剂耗材采购包含配套耗材（包括但不限于校准品、质控品、反应杯、清洗液、激发物、校准卡等）及消耗品（包括但不限于采血管、样品杯、吸管、移液枪头、酶免吸头、显微镜镜油、TIP头等）及各类检查涉及相关试剂耗材等及6S精益管理相关耗材。但不包含危化品。若遇到国家/省市联盟集采，积极响应国家/省市联盟集采具体政策并按照政策要求执行。如国家政策与本合作冲突的，按国家政策执行，采购人有权单方面终止合作。

1.2 本次采购单位为厦门市中医院，项目服务支持（含试剂耗材统一采购）覆盖厦门市中医院检验科、输血科、病理科、中心实验室等采购人规定的范围。

1.3未经招标人同意，不得转包和分包。

1.4项目一览表

	项目类别
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	服务期

	服务类
	1
	医学实验室集约化管理服务
	项
	1
	合同签订后三年


二、主要服务内容及要求

2.1 检验科集约化需求
2.1.1 检验试剂与耗材要求

★2.1.1.1 投标人按照附件 1《检验试剂目录清单》及附件 2《开展项目清单》提供体外诊断试剂、配套耗材（校准品、质控品、反应杯、洗液、激发物、校准卡等）及消耗品（如采血管、样品杯、吸管、移液枪、酶免吸头、显微镜镜油、TIP头等）。投标人未经采购人书面同意，不得擅自更换试剂生产商、产品注册证或规格型号，如有发现上述情况采购人有权随时与投标人终止本项目合同，所带来的双方损失全部由投标人承担。若采购人开展新的检验项目，投标人需提供新的检验项目相关配套设备及试剂，并按中标常规项目比例进行费用结算，同时协助采购人完成院内试剂遴选的相关工作。若采购人开展新项目，经采购人书面确认后，投标人须在规定的时限内(以采购人要求为准)提供设备支持，确保采购人的发展需求。所有采购人需要但未列入本次目录清单内的产品，均应按照中标常规项目比例进行结算。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

★2.1.1.2 集采响应：本项目若遇到国家/省市联盟集采，投标人应积极响应国家/省市联盟集采具体政策，并按照政策要求执行。遇到与现行模式相冲突的情况时要配合政策，同时保证配套服务，平稳过渡，如果遇到强制性政策与现有政策相冲突时，优先执行国家政策。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

★2.1.1.3 试剂供货质量保障：投标人应确保所提供的试剂为国家政策法规允许下的产品，符合国家相关质量规定，确保试剂来源途径合法，且是经国家药监部门合法注册的试剂，可与采购人现有仪器配套使用，中标后需提供完整的试剂耗材注册证等资料，并保证所供应的试剂为有效期内的合格产品，如在使用过程中提供来源不明试剂或不符合国家相关质量规定的商品视为违约，一旦查明扣除投标人履约保证金并解除合同，采购人有权保留对因投标人提供不合格产品而造成的追偿权益。投标人承诺所提供的试剂在送达采购人时有效期不少于总有效期的 2/3，进口试剂送达实验室专业组时有效期不少于总有效期的 1/2（特殊情况下应取得采购人同意）。承诺所提供的同一批试剂为同一批号，不得出现两个以上批号试剂，若确有出现短效期试剂或多批号试剂的情况，需征求采购人同意，否则采购人有权拒收。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。
2.1.1.4 贮存保障：投标人应具有贮存试剂耗材仓库，具有符合 GSP 标准的仓储设施常温仓库和冷库平面面积之和≥200 平方米。

★2.1.1.5 配送保障：投标人应具有成熟的体外诊断试剂的标准化物流管理体系，具有专门的物流运输队伍及冷链运输车，配备冷链运输监测系统及管理制度，采购人可实时查询冷链运输和监测温度情况。运输装卸过程中的所有安全问题和费用由投标人负责。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。
2.1.1.6 须提供体外诊断试剂全程管理信息服务系统一套，实现试剂统一集中采购及全流程条码化追溯管理。系统须满足与采购人相关系统（二级库、至诚系统、LIS、HIS 等）进行对接。满足采购人对数据进行的总结、分析、提炼和管理，为采购人的医疗活动、医院管理、科学研究提供数据和信息的支持。系统须满足国家卫生健康委员会发布的《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》文件要求。投标人须提供全部检验所需软件系统的升级及维保服务（包括新增软件对接采购人系统的接口费用）。主要功能包括但不局限以下几点：1.新批号试剂：预警、比对数据登记。2.条码化管理：PDA实用实销、扫码盘点等。3.效期、未到货预警。4.统计查询功能：运营汇总报表、库存、未到货等查询。5.模块化管理：各专业组二级库订货、用量、领用管理。

★2.1.1.7 针对常规检测项目（不包含精准医学诊断中心项目），投标人须提供至少 5名具有医学、检验相关专业的驻点人员在采购人单位提供试剂专职服务，驻点人员中指派至少 1 名具有同类项目运营管理经验的人员作为项目负责人，与采购人联系、协调处理供货中的有关事宜，协助采购人一同解决货物需求及配送中产生的问题。若投标人需更换驻点服务人员需至少提前1个月书面通知采购人，经采购人相关管理部门同意后才可更换，并须做好工作交接，若无故或未提前通知采购人自行更换的，将依据本服务相关服务考核条款进行相应扣款。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。
★2.1.1.8 质控与校准服务：投标人应承担检验科室全年各项项目的质控、校准品、室间比对、评审费用，保证满足质量管理要求所需检测用量，对无室间质控项目，应协助实验室比对。体外诊断试剂相关标准品、质控品和校准品等短效期产品，应根据采购人使用科室实际情况配送，保障使用科室在试剂有效期内正常使用。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。

★2.1.1.9 投标人在合同履行期间，若因投标人原因导致安全事故发生，其造成的一切经济损失及法律责任均由投标人独立承担，采购人有权依据法律法规及合同约定追究其违约责任，且不承担任何连带赔偿义务。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。
▲2.1.1.10 稳定供应：要求试剂持续稳定供应，如遇不可抗拒因素造成试剂供应出现断货，需要出具不可抗拒因素书面材料说明。如非不可抗拒因素造成试剂供应出现断货，扣除投标人履约保证金、推迟结算款并解除合同。

▲2.1.1.11 检验项目收入不包括疫情等政策性检验检测收费项目。如遇疫情等特殊情况，政府或主管部门出台临时性收费政策（如免费检测或限价收费），采购人将按政策执行，中标人不得额外收取费用。投标人在报价时应充分考虑此类政策性因素，相关风险及费用由投标人自行承担。
2.1.2 设备支持与管理要求
★2.1.2.1 投标人提供从设备申购、设备验收、到日常管理（建档、标识、维保、校准、计量、设备搬迁、配件更换等）、设备报废等的设备全生命周期管理服务。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。
▲2.1.2.2 投标人须提供采购人全部体外诊断试剂配套设备（含水机、冰箱、生物安全柜、离心机、移液器、UPS、电导率检测仪等）的全生命周期运维服务，包含设备维护、故障维修、定期巡检、性能验证、年度校准，计量设备的检验及应急保障，确保设备持续稳定运行。设备的校准校验要符合质量管理要求并由有资质人员出具报告,所产生的一切费用由投标人承担。

▲2.1.2.3 若需购置设备或更新的设备品牌、规格要求由医院确定，费用（包括设备、开放通道、接口等）包含在总报价中。

▲2.1.2.4 本周期所需新增配套仪器设备包括但不局限清单如下，费用包含在总报价中。由采购人购买后，按约定方式与投标人结算，产权归采购人所有。
	序号
	名称
	数量

	1
	生化免疫流水线
	2套

	2
	GeneXpert一体化医用PCR分析系统
	1台

	3
	尿液工作站
	2套

	4
	免疫分析仪
	2台

	5
	血凝分析仪
	2台

	6
	流式细胞分析仪
	1台

	7
	全自动染色图像分析仪（抗酸染色阅片机）
	1台

	8
	粪便检测工作站
	1台


▲2.1.2.5 维修校准保障：检测设备维保保障采用设备厂家提供年度维保服务，年度维保服务内容需经过采购人确认，维保费用由投标人承担，并承诺设备发生故障后 1 个小时内赶往现场服务。48个小时内无法修复的设备投标人应提供备用设备。

▲2.1.3 交接要求
2.1.3.1 总体要求：投标人在入场与离场时均需要保证原试剂耗材、设备正常运行，保障购买方检测正常运行。

2.1.3.2 过渡期：过渡期为3个月，为投标人入场前一个月到入场后两个月。

2.1.3.3 投标人在入场时，需与原集约化服务商充分沟通，及时盘点试剂，保证过渡期平稳过渡。对于原服务商试剂已入库到采购人试剂，即期末库存量由采购人与原集约化服务商结算后的采购款由投标人承担。如造成试剂缺货、设备故障，影响采购人正常检测工作；采购人可以推迟结算款，并按造成影响，扣除结算款。

2.1.3.4 投标人在离场时，需要配合新周期服务商，对于过渡期新周期服务商未能提供的服务延长服务，保证实验室过渡期正常运行。按投标人集约化服务周期内结算模式与采购人结算。如造成试剂缺货、设备故障，影响采购人正常检测工作；采购人可以推迟结算款，并按造成影响，扣除结算款。
2.1.4 支持性服务

▲2.1.4.1 投标人须具备支持合作科室学科发展及人才梯队建设的能力。

2.1.4.2 投标人须支持采购人的学科建设发展，推动横向研究开展，每年至少3项；联系GCP项目，每年至少3项。投标人近3年与其它医院合作申报成功产学研相关省部级及以上重点实验室、国家级项目，投标人近3年与合作医院共同署名在国际期刊发表SCI论文至少10篇，投标人具备临床科研设备及试剂研发生产能力，成功申报三类医疗器械注册证的数量≥5个，提供相关证明材料。
▲2.1.4.3 投标人中标后在采购人单位建立符合条件的备用试剂冷库，面积不小于20平方米，用于试剂存储。同时承诺在医院建立符合条件的备用常温库（不小于40平方米），用于试剂暂存，并明确备用仓库规模。

▲2.1.4.4 投标人提供冷链物流配送及仓储物流管理系统、试剂仓储管理信息系统、实验室文件管理系统、LIS系统升级（常规、微生物、室内质控等）、及精准医学诊断中心信息平台建设，费用包含在总报价中。必须提供承诺或响应。

▲2.1.4.5 提供按采购人需求提供8名（除仓库人员外）具有检验资质的人员常驻，遵从医院工作排班，人员上岗前需提供相关人员职称证书（职称证书须为政府部门颁发的）等相关证明材料。

▲2.1.4.6 投标人建立UPS房、水机房，场地由采购人提供；设备及线路改造费用由投标人负责。

▲2.1.4.7 投标人协助采购人实验室开展精益管理为主题实验室管理活动，并负责相应流程优化及相关耗材。

2.1.4.8 投标人提供临床诊疗辅助系统，及对检验报告可智能解读分析及诊疗建议。
▲2.1.5 精准医学实验室要求

2.1.5.1 场地规划与设计支持 

由采购人负责提供符合“精准医学诊断中心”使用要求的场地，投标人负责平面设计、场地装修，并承诺在 18个月内根据《美国临床实验室对临床质谱方法的质量管理要求》《医疗机构临床质谱实验室建设共识》搭建完成，并负责运营。

2.1.5.2 人员团队搭建

2.1.5.2.1 投标人负责精准医学诊断中心项目运营及管理工作，投标人须为精准医学诊断中心配备专门的驻点团队并设置岗位，成立项目运营管理小组负责精准医学诊断中心筹备及运营管理工作。 

2.1.5.2.2 投标人须具备相关资质认证的跨学科专业团队，能够为精准医学诊断中心提供涵盖生物信息学分析、遗传咨询及临床报告解读等全流程服务支持。 

2.1.5.2.3 投标人须提供至少 1 名常驻“精准医学诊断中心”运营管理人员（具有医学、肿瘤学、生物学、遗传学、药学、检验等相关专业的硕士及以上学历）。

2.1.5.2.4 投标人须提供至少 1 名常驻“精准医学诊断中心”学术专员（具有医学、生物 学等相关专业的硕士及以上学历）。

2.1.5.2.5 投标人须提供至少 2 名能熟练进行实验操作的常驻“精准医学诊断中心”技术人员（具备临床基因扩增检验实验室技术人员上岗证），投标人应对其进行相关技术培训，使其能独立开展相关检测项目。技术人员须在设备开机前到位。

2.1.5.2.6 投标人须为采购人提供固定的科研支持与运营支持团队，并制定相关方案及岗位设置，协助采购人提升学科能力。

2.1.5.2.7 投标人须提供专家的技术服务安排，以临床授课、举办学术会议、科研成果转化、实验室资源整合、医学大数据库建设等形式助力新项目的开展，拓展检验业务，提高采购人的精准诊疗水平及科研水平。投标人须承诺每年至少 2 次。

2.1.5.3 质量体系建设 

2.1.5.3.1 投标人须协助采购人完善飞行时间质谱、基因测序平台质量体系建设，包括：项目验证、资料整理等相关支持。“精准医学诊断中心”新建平台上开展的项目以及实验室管理须按照 ISO 15189 质量体系标准建设，确保检测诊断质量。

2.1.5.3.2 投标人负责对“精准医学诊断中心”进行全面质量管理监控体系，使用统一的质控品，定期进行内部评审。 

2.1.5.4 项目开展 

2.1.5.4.1 由投标人提供飞行时间质谱、基因测序等技术平台。

2.1.5.4.2 由投标人协助采购人开展对应技术平台精准诊疗项目，开展的检验项目至少包含在附件3《外送项目清单》中的项目。注：以上附件3《外送项目清单》为部分项目清单，未来可根据临床检测需求 增加检验项目。

2.1.5.4.3 投标人须协助“精准医学诊断中心”开展日常运营管理工作，包括进行质量体系相关的性能验证、SOP 规范化文件的制定、质量控制、协助完成项目开展所需相关资格认证以及日常样本的检测至报告发放的全流程管理，确保“精准医学诊断中心”能够有序、规范开展项目。

2.1.5.4.4 投标人须协助采购人在厦门市内开展前瞻性项目，助力临床精准诊疗能力的提升。

2.1.5.5 科研合作 

根据临床需求及前期研究基础，投标人须结合自身高端前沿技术平台及专病数据库系统，协助采购人制定科研项目方案，跟踪科研目标进展，协助临床科研成果落地转化与应用，推动学科发展。

 2.1.5.6投标人须协助采购人通过区域化运营归拢周边地区基因检测样本，提升社会经济效益和品牌影响力。

▲2.1.6细胞遗传室要求

2.1.6.1 场地规划与设计支持 

由采购人负责提供符合“细胞遗传室”使用要求的场地，投标人负责平面设计、场地装修，并承诺在本周期内搭建完成并运营。
2.1.6.2 设备配置

投标人提供II级生物安全柜、CO2培养箱、倒置显微镜、离心机、染色体分析系统、超净工作台等保证细胞实验室可顺利开展业务的相关设备。

2.1.7 外检项目要求
▲2.1.7.1 投标人须具备医疗大数据或智能诊断领域核心技术能力，投标人（或母公司）实验室通过ISO 15189认可或CAP认证，满足采购人精准医学的临床实践和科研创新需求，以满足采购人部分检验样本外送的需求。

2.1.7.2 投标人须具备医学检验所、医学检验中心或医学检验实验室等医学检验机构，该医学检验机构具备医疗机构执业许可证和临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书，以满足采购人开展高精尖前沿检测项目、精准医学诊断中心建设与运营服务等需求。具备UN2814和UN3373感染性物质样本箱认证资质。

2.1.7.3 针对采购人临床诊疗的多样化需求，投标人开展的通过 ISO15189 认可的检测项目至少涵盖以下类别：检验医学、输血医学、病理学、分子诊断、流式细胞学。可满足附件3《外送项目清单》所列项目送检要求。

2.1.7.4 原则上所有检测项目应优先在采购人院内完成，严格遵循“非必要不外送”的要求，对于采购人已具备检测能力的项目不得外送，仅当院内确实无法开展的检测项目方可按规范流程外送。

2.1.8 安全及应急管理要求 

2.1.8.1 投标人应建立运行有效的应急预案，对配送过程出现的各类紧急情况制定有完善的应急预案。在采购人使用过程中发现试剂效果未达到相关标准的要求，投标人须提供详细的应急预案或替代方案，采购人有权保留对因投标人提供不合格产品的追偿权益。如遇紧急突发公共卫生事件等各类特殊情况期间，投标人需建立切实可行且运行有效的试剂物流配送应急预案，确保采购人急需和在用的各类体外诊断试剂货源充足，供应平稳不中断。
▲2.1.8.2 投标人所提供的服务内容、业务流程、执行标准及规范等必须符合国家相关法律、法规、行业标准或规范要求。
2.1.8.3 投标人应建立完善的安全管理制度，包括但不限于：《体外诊断试剂采购管理制度》《体外诊断试剂验收管理制度》《体外诊断试剂仓储保管制度》《体外诊断试剂配送、运输管理制度》《体外诊断试剂有效期管理制度》《检验项目宕机应急预案》等。

▲2.2 病理科集约化需求
2.2.1 维持目前病理科已有项目耗材品牌，如需更换已有项目耗材品牌，需经采购人书面同意

2.2.2 中标人不得以价格为由阻扰病理科新项目开展。

2.2.3 提供1名具有检验资质的人员常驻。

▲2.3 输血科集约化需求
2.3.1 试剂供应及时，公司有专人每周来科室检查试剂存量及需求。

2.3.2 对性能有问题的试剂及时更换：血型鉴定及交叉配血试剂4小时内提供新批号试剂、其它试剂24小时内提供新批号试剂。

2.3.3 质控品尽量保证产家稳定。

2.3.4 仪器设备有定期巡检、维护、校准等计划和记录。

2.3.5 协助申报课题3年1项。

2.3.6 提供1名具有检验资质的人员常驻。

2.3.7 投标人须支持协助推动科室学科发展。

2.4考核办法

每季度采购人将对中标人的服务质量进行考核，考核（考核得分80分为及格线）不合格采购人有权按合同约定扣除相应违约金，并有权选择终止合同，由此造成的各项损失由中标人承担。服务期间如遇上级政府集中招投标釆购，且价格低于本次投标价格按上级政府集中招投标釆购价格执行，价格高于本次投标价格按本次投标执行。

	序号
	考核内容
	完成情况
	考核标准
	得分

	1
	试剂

质量
	试剂来源途径合法，经国家药监部门合法注册的试剂，并保证所供应的试剂为有效期内的合格产品
	
	反映试剂来源、质量、有效期等有关资料齐全得8分，资料不全、核对时有疑义但在规定时间内补正的得5分，资料不全、核对时有疑义且未补正的不得分。
	8

	2
	供货时间
	采购人需求部门采购清单交由中标人，中标人完成需求供货时限
	
	在48小时内按需求完成供货的得4分，超过48小时，每延长1个工作日再扣1分，扣完为止。
	4

	
	
	特别紧急需求通知中标人，中标人完成需求供货时限
	
	在6小时内完成供货的得1分，超过6小时的不得分。
	1

	3
	配送数量
	中标人根据采购人试剂需求清单提供产品
	
	完全按照甲方试剂需求清单数量配送的的8分，数量不全但在规定时间内补齐的得5分，数量不全且未补齐的不得分。
	8

	4
	配送人员
	指定固定人员配送
	
	按固定人员配送的得5分，非固定人员配送但不影响甲方收货的，得3分，否则不得分。
	5

	5
	集中采购及统一配送和技术指导培训、售后服务
	
	提供集中采购及统一配送和技术指导培训、售后服务的得8分，提供集中采购及统一配送但未提供技术指导培训或售后服务的得5分，未提供不得分。
	8

	6
	试剂、标本冷链物流服务
	
	试剂、标本（含病理）100%符合试剂储运条件的得8分，部分不符合试剂储运条件但及时整改的得6分，否则不得分。
	8

	7
	Lis信息系统和区域网络互联互通互认信息管理系统售后服务。
	
	中标人提供Lis信息系统和区域网络互联互通互认信息管理系统升级和维护的得8分，不提供不得分。
	8

	8
	管理服务，指派具有相关医院物流管理经验的专人作为项目负责人
	
	指派1名具有相关医院物流管理经验的专人作为项目负责人的得8分，未指派人员不得分。
	8

	9
	设备定期进行维护，保养，定期巡检
	
	提供设备定期维护、保养、巡检得8分，只提供定期维护、保养及巡检中一项或两项的得6分，不提供不得分。
	8

	10
	设备故障维修时工程师2时内到达或将样本就近送至投标人实验室检测
	
	设备故障维修时工程师2时内到达或将样本就近送至投标人实验室检测，及时发报告的得8分，设备故障维修时工程师12时内到达或将样本就近送至投标人实验室检测，的得5分，否则不得分。
	8

	11
	完善试剂采购的档案建立制度
	
	采购人根据试剂采购的档案建立制度的完善情况进行1-5分评分。
	5

	12
	按科室需求提供至少5名具有检验资质的人员，协助检验科开展工作
	
	按科室需求提供至少5名具有检验资质的人员协助检验科开展工作的，得8分，其余情况不得分
	8

	13
	各类检查耗材试剂配合程度
	
	采购人根据各类检查配合完成情况进行1-5分评分。
	5

	14
	每年现场提供检验中心人员学术培训情况
	
	提供每年现场提供检验中心人员学术培训≥2次得8分，每年学术培训1次得5分，不提供培训不得分。
	8

	合计
	100


三、投标要求

3.1 本次招标为整体招标，投标人必须对招标项目的所有内容及服务进行投标响应，提供详细的服务方案。投标人必须对所有内容完全响应，不得拆分。
3.2 投标人提供的服务必须符合国家相关标准或规范要求。
3.3 投标人应根据招标文件要求在投标文件中进行逐项响应，并在投标文件中提供投标人情况介绍、服务质量保证体系、相关管理制度文件、专业技术力量配备等材料，以便评标委员会对投标人有更多的了解和认识。
3.4 投标人须承担本项目项下知识产权保护及保密义务, 未经招标人许可不得将因本次项目获得的信息向第三方外传。具体要求如下：
3.4.1投标人须保障招标人在使用该项目工作成果或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。
3.4.2本项目所有涉及到的工作成果的知识产权归招标人所有，中标人在交付工作成果时，必须移交全部资料，并提供销毁报告。
3.5 投标人应提供开标一览表(汇总报价表)与投标分项报价表（若有）。
3.6 投标人应提供从事类似服务管理的主要管理人员应具备的相关从业资格证书。
3.7 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.8 投标人提供的管理方案和人员配备方案必须满足招标人的实际需求，在工作内容和工作量不变的情况下，招标人不再支付因投标方案不完整而引起的费用。
3.9 本服务项目的成员如因违法、犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要更换人员，所更换人员的资格、业绩和信誉不得低于投标时所承诺的条件，且必须经过招标人的同意。
3.10 中标人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目的服务工作，不得将项目委托（转包）给他人，一经发现，招标人有权立即终止合同。
3.11 采购项目相关内容及要求中的各项服务内容未明确具体人员配备情况的，投标人应根据招标人具体情况安排相关人员。
3.12 投标人应根据本项目的特点，提供切实可行的管理方案、人员配备情况、人员培训计划、确保人员相对稳定的措施，并承诺其方案将根据招标人的实际需要进行完善和补充，在工作内容不改变的情况下不得追加任何费用，投标人在投标文件中应做出书面承诺。
以上文件均应加盖投标人公章。

四、报价要求及结算方式

★4.1 本项目以结算比例（年度试剂成本占试剂所在检验项目收入的百分比）进行报价 (投标人投标时应根据本项目的所有服务内容，包括试剂耗材供应链管理服务、冷链物流配送服务、检验所需仪器设备的服务支持、检验所需软件系统的升级及维保服务、临床检验室间质评和ISO15189相关评审支持等综合考量和测算，报出结算比例），常规检验项目(除特检项目外)结算比例最高限价为26%，特检项目结算比例最高限价为63%，超过此比例的为无效投标。

★4.2年度结算金额调整原则：若按实际采购量乘以单价的计算结果高于按试剂成本占试剂所在检验项目收入比例（结算比例）计算结果的，按中标的结算比例结算支付；若按实际采购量乘以单价的计算结果低于按试剂成本占试剂所在检验项目收入比例（结算比例）计算结果的，按实际采购量乘以单价结算支付。另外，采购人还须从结算金额中扣除国家/省/市联盟试剂集采产品采购费用，用于支付给试剂集采产品指定配送企业。须提供书面承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则为无效投标。
例如：若投标人的报价为26%，中标人最终结算金额为采购人年度试剂所在检验项目收入的26%，但年度结算总金额可根据下列原则予以调整：若采购人年度实际采购量乘以单价的计算结果高于采购人年度试剂所在检验项目收入26%的，则采购人与中标人按采购人年度检验项目收入26%办理结算支付；若采购人年度实际采购量乘以单价的计算结果低于采购人年度试剂所在检验项目收入26%的，则采购人与中标人按实际采购量乘以单价办理结算支付。

4.3 采购人针对兵检、高招体检、团体体检和公卫等政策检查项目存在免费或者折扣收费行为的结算数据，按照检测项目数量*物价收费标准*结算比例进行结算。

▲4.4临床科室开展的血气及BNP等检验类项目所需的试剂耗材按照临床科室领用数量*包装测试数*物价收费标准*结算比例进行结算。

▲4.5 检验项目收入不包括疫情等政策性检验检测收费项目，此外投标人需承担各类检查涉及相关试剂耗材，费用包括在总报价中。

4.6 本项目供货清单是招标文件不可分割的一部分，若该清单的内容与供货实际的的内容发生冲突，则以采购人的解释为准。

4.7 投标人应提供拟投入的人员及主要配送及运输设备，按采购人现场实际要求配置。

4.8 若因中标人原因造成配送工作达不到上述标准的，中标人应无条件及时予以整改，由此造成的损失由中标人负责。

4.9 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：（一）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。”的规定，投标人应提前做好报价必要的证明材料，如书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。投标人应自行承担因材料准备不及时而导致的超时提交的风险。
五、服务期


5.1 服务期：合同签订后三年。

六、验收条件及标准

6.1 验收条件：服务过程中的每个阶段的成果完成后，中标人应及时通知招标人，进行查验，并根据招标人提出的整改意见及时整改。
6.2 验收依据：招标文件、投标文件及国家、省、市有关的标准规定，均为验收依据。
6.3 招标人与中标人签订承包合同，根据招标文件规定和中标人的投标文件约定具体事项和考核办法，中标人若发生违约行为或考核不合格，招标人有权终止合同的履行。
6.4 验收时中标人必须派代表参加。
6.5 验收过程所发生的一切费用由中标人承担。
6.6 中标人在履约过程中若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由中标人自行承担，招标人不承担所有责任及义务。

七、支付方式

7.1 中标人应在合同签订时向招标人交纳贰拾万元作为履约保证金。服务期满且无发生违约行为及合同纠纷后,采购人将在中标人提供发票等相关凭证后30个工作日内原额无息返还履约保证金。

7.2 中标金额及服务费用的计算： 

7.2.1 中标后，试剂款每季度末按试剂量乘以试剂单价结算。年度结算总金额：若按实际采购量乘以单价的计算结果高于按试剂成本占试剂所在检验项目收入比例（结算比例）计算结果的，按中标的结算比例结算支付；若按实际采购量乘以单价的计算结果低于按试剂成本占试剂所在检验项目收入比例（结算比例）计算结果的，按实际采购量乘以单价结算支付；

7.2.2 货款及服务费的结算为每季度末结算一次，年终总决算； 

7.2.3 结算数据来源：科室LIS 系统的全部检验项目工作量，LIS 未能反映业务真实情况的结合HIS 系统及体检中心数据。年终总决算所依据的院方相关的（LIS）数据与季度结算所依据的相关数据存在差异的，该差异部分需最终取得双方书面确认后，再对服务费进行总体结算。

7.3 检验项目收入不包括疫情等政策性检验检测收费项目。

7.4 若因医疗服务价格的政策性下调导致采购人检验项目整体收入出现阶段性的下降，结算比例可由采购人与中标人另行协商。

第四章　 采购合同（参考文本）
1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
甲方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________


乙方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________的___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或工程量清单等材料：

二、合同标的


三、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：

四、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：

4.2交付地点：

4.3交付条件：

五、合同标的应符合采购文件、乙方响应文件的规定或根据各行业规范、标准等要求约定，具体如下：


六、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

七、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：


八、履约保证金


九、合同有效期


十、违约责任


十一、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

十二、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼，具体如下：

十三、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

十四、合同条款


十五、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

15.6其他

十六、合同附件


甲方（采购人）：

法定（授权）代表人

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

签订地点： __________________

签订日期：___年___月___日

第五章　投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
       投标人名称 ：               
       日      期 ：               
封面格式
投标文件
（资格及资格证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、投标书
二、投标人的资格及资格证明文件
三、联合体协议（若有）

四、投标保证金有效缴交凭证

投 标 书
致：  (招标代理机构）     
    根据贵方为      项目（招标编号:         ）的投标邀请，本签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本    份。
（1）资格及资格证明部分
①投标书
②投标人的资格及资格证明文件
③投标保证金有效缴交凭证
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
（3）技术商务部分
①项目说明一览表
②服务方案
③“★”号条款逐条响应情况表
④技术规格和商务偏离表
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）    
(4)以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
    4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表1第3项所规定的期限内保持有效。
    5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。
6.投标人同意按照招标采购单位要求提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
      地址：                  邮编：            电子信箱：                
      电话：                  传真：            
      投标人代表签字：                 
      投标人（全称并加盖公章）：                       
                                 日  期：     年    月    日
投标人的资格证明文件
关于资格的声明函
致：（招标代理机构）         ：
关于贵方      年    月    日      （招标编号）         （项目名称）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2．我方的资格声明正本一份，副本    份，随投标文件一同递交。
投标人（全称并加盖公章）：                         
地     址：                         
邮     编：                         
电 话/传 真：                        
投标人代表签字：                       
投标人的资格声明
1．投标人概况：                                   
        Ａ．投标人名称：                               
        Ｂ．注册地址：                                 
            传真：           电话：           邮编：         
        Ｃ．成立或注册日期：                      
        Ｄ．单位负责人：                   （姓名、职务）
        实收资本：                    
        其中 国家资本：              法人资本：           
             个人资本：              外商资本：           
    Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。
        （1）固定资产合计:                   
        （2）流动资产合计:                   
        （3）长期负债合计:                   
        （4）流动负债合计:                   
    Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。
（1）本年（期）利润总额累计：            
（2）本年（期）净利润累计：              
2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
 3. 营业执照（副本）等证书。
就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。
    投标人（全称并加盖公章）：                   
    投标人代表签字：                            
    日      期：       年        月        日
传      真：                
电      话：                
（1）单位负责人授权书
致：（招标代理机构）   ：
（投标人全称）单位负责人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
投标人代表：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码:            电话：              
附：单位负责人、被授权人身份证正反面复印件

授权方
投标人（全称并加盖公章）：                    
单位负责人签字或盖章：                     
　　　　日     期：                  
                                 接受授权方
投标人代表签字：                
　　　　日    期：                   
（2）营业执照（副本）等证书
                    ：
现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照（副本）复印件，该执照真实有效。
                         投 标 人（全称并加盖公章）：                      
                         投标人代表签字：                         
                         日      期：                                
（3）前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：（采购代理机构） 

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
备注：
1. “重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2. 投标文件正本中的本声明应为原件。
3. 请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人全称（加盖公章）：            
投标人代表签字：                  
日          期：                  
（4）招标文件规定的其它资格证明文件
联合体协议（若有）
 致：                     
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与招标人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与招标人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

 

牵头方：（全称并加盖单位公章）
单位负责人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
单位负责人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……

 

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
单位负责人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 

 

签署日期：    年   月   日

 

注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

投标保证金有效缴交凭证
封面格式
 
 
 
投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
  
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
招标编号：
	合同包
	项目名称
	数量
	投标报价
	投标保证金
	服务期
	备注

	1
	
	
	常规检验项目结算比例   ；特检项目结算比例  。
	
	
	


投标人代表签字：                            职务：              
日期：
投标分项报价表（若有）
投标人（全称并加盖公章）：      招标编号：         货币单位：
	序号
	项目名称
	主要技术服务要求
	数量
	单价
	小计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


投标人代表签名：               
日期：
封面格式
 
  
投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 

 

 

投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
索引
一、项目说明一览表
二、服务方案

三、技术商务评分索引表

四、“★”号条款逐条响应情况表

五、技术规格和商务偏离表

六、招标代理服务费承诺书

七、相关业绩汇总表

八、投标保证金退还申请书

九、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
项目说明一览表
（按投标项目合同包下品目号类别分别填写）
投标人（全称并加盖公章）:                                      招标编号∶
	合同包号
	
	项目名称
	
	服务要求
	
	数量
	

	项目说明


投标人代表签字:           

服务方案
说明：
由投标人根据招标文件要求编制
投标人（全称并加盖公章）：                  
投标人代表签字：                  
技术商务评分响应索引表
项目名称：                        招标编号：
	序号
	评分标准要求
	对应投标文件页码

	技术评分

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	商务评分

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


“★”号条款逐条响应情况表
投标人（全称并加盖公章）：
	序号
	招标文件要求“★”号条款
	投标响应情况（投标响应内容所在页码）
	投标响应情况
（完全响应/非完全响应）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条书面响应及承诺。（若招标文件中有★号条款的必须填写此表格）
投标人代表签字：_____________
日　　　　　　期:______________

技术规格和商务偏离表
投标人（全称并加盖公章）：                          　　　　招标编号∶                   

	招标要求
	投标响应

	合同包
	项目名称
	规格条目号
	招标文件要求
	投标响应情况
	投标响应对应的页码
	偏离说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
投标人代表签字：            
招标代理服务费承诺书
致：（招标代理机构） 
我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证在结果公告发布之日起5个工作日内，以支票、汇票、电汇或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。
我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。
特此承诺！
                            投标人（全称并加盖公章）：                         
                            投标人代表签字：                         
邮 编：           电 话：          
                            传 真：           日 期：          
相关业绩汇总表
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	签订时间

	
	
	
	

	
	
	
	


投标保证金退还申请书
致：（招标代理机构）
我司于______年____月____日将投标保证金人民币_______元汇入贵司的______________________________________（开户行），参加贵司组织的______________________________________项目（编号：_________）投标活动。因我公司中标后已签订项目合同（或我司未能中标），特申请原额无息退还投标保证金，为盼！
请将投标保证金汇入一下我司账户：
金　额：_____________________________（大小写）
开户行：_____________________________
开户名：_____________________________
账　号：_____________________________
电　话：_____________________________
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司名称：（公章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　经办人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
备注：
1、若为未中标人，需提交《投标保证金退还申请书》和投标保证金有效缴交凭证。
2、若为中标人，在支付所有招标代理服务费后，需提交《投标保证金退还申请书》、投标保证金有效缴交凭证和采购合同复印件/扫描件。
3、多个合同包项目应该注明申请退还第____合同包的投标保证金；
4、其他须说明事项____________________

招标代理机构审批
主管：　　　　　　　　财务：　　　　　　　　经办：
投标人提交的其他资料（若有）
      投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。                                                              
PAGE  
厦门市丰信采购招标有限公司        　电话0592-5528542　　　       　第 23 页/共70页

