五金材料定点采购项目调研公告（第二次）
我院近期拟进行五金材料定点采购项目的前期调研，欢迎符合条件及资质的企业报名参加该项目调研。

一、项目内容
	序号
	类别
	产品名称
	产地
	品牌
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	阀门
	电磁二通阀
	美国
	霍尼韦尔
	个
	

	2
	
	DN 32*50CM空调不锈钢软管
	宁波
	埃美柯
	条
	

	3
	
	浮球液位控制器
	浙江
	霍尼韦尔
	个
	

	4
	
	冲水电磁阀 DC6V
	泉州
	洁豹
	个
	

	5
	
	DN 50进口电磁阀
	台湾
	河见
	个
	

	6
	
	DN 15铜闸阀
	宁波
	埃美柯
	个
	

	7
	
	DN 20铜闸阀
	宁波
	埃美柯
	个
	

	8
	
	DN 25铜闸阀
	宁波
	埃美柯
	个
	

	9
	
	DN 15铜球阀
	宁波
	埃美柯
	个
	

	10
	
	DN 20铜球阀
	宁波
	埃美柯
	个
	

	11
	
	DN 25铜球阀
	宁波
	埃美柯
	个
	

	12
	
	DN 25浮球阀
	宁波
	埃美柯
	套
	

	13
	
	DN 40铜浮球阀
	宁波
	埃美柯
	个
	

	14
	
	开水桶浮球阀
	厦门
	龙舟
	个
	

	15
	
	DN 100法兰水表
	厦门
	鹭岛
	个
	

	16
	
	DN 40软接头
	上海
	松江
	个
	

	17
	
	DN 50软接头
	上海
	松江
	个
	

	18
	
	DN-80软接头
	上海
	松江
	个
	

	19
	
	DN 150软接头
	上海
	松江
	个
	

	20
	
	DN-200软接头
	上海
	松江
	个
	

	21
	
	DN-250软接头
	上海
	松江
	个
	

	22
	
	DN-300软接头
	上海
	松江
	个
	

	23
	
	DN-80水表
	厦门
	龙腾
	套
	

	24
	
	DN-100蝶阀
	天津
	塘沽
	付
	

	25
	
	DN-300涡轮蝶阀
	天津
	塘沽
	个
	

	26
	
	DN-150液压水位控制阀
	上海
	沪工
	套
	

	27
	
	DN100平衡阀
	上海
	沪工
	套
	

	28
	
	不锈钢DN25截止阀
	浙江
	杰克龙
	个
	

	29
	
	不锈钢DN25活接
	浙江
	杰克龙
	个
	

	30
	
	不锈钢DN32截止阀
	浙江
	杰克龙
	个
	

	31
	
	不锈钢DN32活接
	浙江
	杰克龙
	个
	

	32
	
	蒸汽DN25-A28安全阀
	南安
	凯宏
	个
	

	33
	
	空汽DN25-A27安全阀
	南安
	凯宏
	个
	

	34
	
	DN 80流球式止回阀
	上海
	开维喜
	套
	

	35
	
	DN 80法兰式闸阀
	上海
	开维喜
	套
	

	36
	阀门
	DN 150止回阀
	上海
	开维喜
	个
	

	37
	
	DN 50铜止回阀
	宁波
	埃美柯
	个
	

	38
	
	热水污水泵（铸铁）380V
	广东
	沃德
	台
	

	39
	
	DN-80带切割污水泵
	上海
	人民
	台
	

	40
	
	计量泵 EK-B16VC-20ER1
	日本
	易威奇
	台
	

	41
	
	背压阀 DSISN-1PVL-4H
	日本
	易威奇
	个
	

	42
	
	三相交流电机软启动SSZ-75
	北京
	西诺克
	台
	

	43
	
	软启动 HFR1027
	山东
	欧瑞
	台
	

	44
	
	电磁阀 12V
	泉州
	汇亿
	个
	

	45
	
	滑道滚珠止回阀DN100 HQ41X-16
	上海
	开维喜
	套
	

	46
	
	法兰闸阀DN100 Z41H-16C
	上海
	开维喜
	套
	

	1
	五金用品
	尼龙扎带 4*150
	浙江
	新虹
	包
	

	2
	
	尼龙扎带 4*200
	浙江
	新虹
	包
	

	3
	
	尼龙扎带 4*250
	浙江
	新虹
	包
	

	4
	
	尼龙扎带 4*300
	浙江
	新虹
	包
	

	5
	
	铝合金线槽 3CM
	
	
	条
	

	6
	
	5CM不锈钢半圆线槽
	
	
	条
	

	7
	
	10CM铝合金半圆线槽
	
	
	条
	

	8
	
	3M/11-1400盖茨皮带
	美国
	盖茨
	条
	

	9
	
	空调皮带
	
	
	条
	

	10
	
	空调控制面板
	厦门
	百圣
	个
	

	11
	
	空调电机
	上海
	约克
	台
	

	12
	
	堵漏王 1KG
	厦门
	王中王
	包
	

	13
	
	云石胶
	苏州
	大力宝
	组
	

	14
	
	集成吊顶排气扇
	广东
	梁田
	台
	

	15
	
	23C吸顶排气扇
	广东
	正野
	台
	

	16
	
	塑料水马
	浙江
	
	个
	

	17
	
	花兰地漏 DN110
	
	
	个
	

	18
	
	花兰地漏 DN 75
	
	
	个
	

	19
	
	冲水阀防雾器 1寸
	泉州
	洁豹
	个
	

	20
	
	移门轮 
	广东
	金宇
	个
	

	21
	
	消音移门轮 338＃
	广东
	金宇
	个
	

	22
	
	水龙头过滤网 4分
	泉州
	洁豹
	个
	

	23
	
	水龙头固定片 双温
	泉州
	洁豹
	个
	

	24
	
	不锈钢空调温度计 0-150°
	河北
	滏阳
	支
	

	25
	
	玻璃空调温度计 0-150
	河北
	滏阳
	支
	

	26
	
	温湿度计 
	德国
	美德时
	个
	

	27
	
	吸顶排气扇 BPT15-34C
	广东
	正野
	台
	

	28
	
	吸顶排气扇 BPT12-13C
	广东
	正野
	台
	

	29
	
	轴流风机-150mm 220V-38W
	广东
	风凯
	台
	

	30
	
	塑钢泥 400克
	上海
	黄氏
	组
	

	31
	
	重型射钉枪 三用
	深圳
	易之力
	支
	

	32
	
	小便池防臭块 
	　
	　
	个
	

	33
	
	钢结构漆 13KG
	南京
	鑫炜
	桶
	

	34
	
	电工胶布 1.7CM*7M
	厦门
	同硕
	个
	

	35
	
	管道疏通剂 
	　
	管立通
	瓶
	

	36
	
	取水器 6分
	广东
	迪卡龙
	个
	

	37
	
	水龙头过滤网 4分
	　
	　
	个
	

	38
	
	铝合金带锁月芽扣 
	广东
	　
	个
	

	39
	
	三相25A接线端子 
	浙江
	天正
	个
	

	40
	
	查线仪 多功能
	深圳
	美网
	台
	

	41
	
	保险丝 ET16-IB032-25A
	浙江
	　
	个
	

	42
	
	PVC线槽 2.5CM
	广东
	德塑
	条
	

	43
	
	不锈钢半圆线槽 6CM
	　
	　
	条
	

	44
	
	铝合金半圆线槽 4CM
	　
	　
	条
	

	45
	
	PVC线管 2.5CM
	广东
	德塑
	条
	

	46
	
	玻璃胶 透明 240ML
	广东
	长鹿
	瓶
	

	47
	
	水箱配件 连体双按
	厦门
	瑞尔特
	套
	

	48
	
	淋浴软管 150CM
	泉州
	洁豹
	条
	

	49
	
	淋浴喷头 无管
	广东
	经纬
	个
	

	50
	
	双头进水软管 30CM
	厦门
	诺特
	条
	

	51
	
	双头进水软管 50CM
	厦门
	诺特
	条
	

	52
	
	双头进水软管 120CM
	厦门
	诺特
	条
	

	53
	
	双头进水软管 150CM
	厦门
	诺特
	条
	

	54
	
	生料带 20米
	泉州
	金翔龙
	个
	

	55
	
	污水泵不锈钢过滤网 155mm*1000mm
	　
	　
	片
	

	56
	
	启辉器 
	　
	飞利浦
	个
	

	57
	
	空调金属软管 6分
	宁波
	埃美柯
	条
	

	58
	
	压差表 0-30mpa
	天津
	千山
	个
	

	59
	
	PVC 射流器 6分
	　
	　
	个
	

	60
	
	电子温度仪表 TC-05B+10米线
	浙江
	西法
	个
	

	61
	
	洗手盆感应窗 
	厦门
	科勒
	个
	

	62
	
	大冲感应窗 
	厦门
	科勒
	个
	

	63
	
	电池盒 
	厦门
	科勒
	个
	

	64
	
	电接点压力表YNXC 0-16mp
	中国
	美控
	个
	

	65
	
	压力表 0-16mp
	杭州
	富阳
	个
	

	66
	
	不锈钢压力表连接管 4分
	
	
	条
	

	67
	
	塑料仔 8厘
	广东
	喜盈门
	盒
	

	68
	
	除锈剂 WD-40
	　
	　
	瓶
	

	69
	
	云石胶 3L
	江苏
	大力宝
	瓶
	

	70
	
	铁皮柜专用拉手 
	　
	　
	个
	

	71
	
	AB胶 80G
	湖北
	回天
	瓶
	

	72
	
	不锈钢插销 6寸
	广东
	格斯迪
	付
	

	73
	
	带屏蔽水晶头 RJ45
	厦门
	同硕
	个
	

	74
	
	温度变送器模块 PT100
	上海
	妙昕
	个
	

	75
	
	不锈钢窗户月芽扣 左右
	　
	　
	个
	

	76
	
	软玻璃
	　
	　
	m²
	

	77
	
	隔热膜
	　
	　
	m²
	

	78
	
	玻璃膜
	
	
	m²
	

	79
	
	防爆隔热膜
	　
	　
	m²
	

	1
	锁类
	文具柜锁
	广东
	
	把
	

	2
	
	粗铁链锁
	浙江
	快鹿
	条
	

	3
	
	防盗锁
	广东
	正点原子
	把
	

	4
	
	锁舌
	广东
	正点原子
	个
	

	5
	
	抽屉锁
	广东
	小博士
	个
	

	6
	
	三联抽屉锁
	广东
	格雅
	付
	

	7
	
	钩锁
	广东
	格雅
	个
	

	8
	
	球锁
	广东
	正点原子
	把
	

	9
	
	防火门锁
	广东
	江门
	把
	

	10
	
	钩锁 大芯
	福鼎
	红灯
	个
	

	11
	
	防火门锁芯 通开
	广东
	
	个
	

	12
	
	防铜锁 32MM
	浙江
	汉王
	个
	

	13
	
	防铜锁 38MM
	浙江
	汉王
	个
	

	14
	
	白方锁 30MM
	浙江
	野豹
	个
	

	15
	
	白方锁 40MM
	浙江
	野豹
	个
	

	16
	
	卫生间闭门器 
	广东
	美力嘉
	个
	

	17
	
	卫生间锁扣
	广东
	美力嘉
	个
	

	18
	
	不锈钢卫生间门锁
	广东
	金宇
	个
	

	19
	
	不锈钢卫生间门锁 隔断板用
	
	
	
	

	20
	
	防火门闭门器
	上海
	皇冠
	个
	

	21
	
	防火门电磁释放器
	厦门
	夏瑞
	个
	

	22
	
	防火门顺序器
	厦门
	夏瑞
	支
	

	1
	水龙头及冲水阀类
	双温龙头手柄
	安溪
	玉鹭
	支
	

	2
	
	立式水龙头
	安溪
	玉鹭
	个
	

	3
	
	洗手盆感应水龙头
	泉州
	洁豹
	套
	

	4
	
	双温洗手盆水龙头
	安溪
	玉鹭
	个
	

	5
	
	双温大弯水龙头
	泉州
	洁豹
	个
	

	6
	
	单冷水龙头
	安溪
	玉鹭
	个
	

	7
	
	三角阀
	泉州
	洁豹
	个
	

	8
	
	不锈钢下水管
	南安
	豪都
	套
	

	9
	
	热水器U型阀
	南安
	
	套
	

	10
	
	脚踩延时冲水阀
	泉州
	洁豹
	套
	

	11
	
	脚踩冲水阀防污器
	
	
	个
	

	12
	
	淋浴混合阀
	泉州
	洁豹
	个
	

	13
	
	卫生间闭门器
	广东
	美力嘉
	套
	

	14
	
	大便卧式脚踩冲水阀 1寸
	泉州
	经纬
	个
	

	15
	
	洗手盆电磁阀
	厦门
	科勒
	个
	

	16
	
	双温阀芯 DN15
	泉州
	洁豹
	个
	

	17
	
	开水器水龙头  3分
	厦门
	龙舟
	个
	

	18
	
	三联三口水龙头 4分
	泉州
	埃瑞思
	个
	

	1
	电线及空开类
	四芯电话线
	厦门
	同硕
	米
	

	2
	
	六类网络线
	厦门
	同硕
	米
	

	3
	
	软护套线 2*1.5
	南平
	红旗
	米
	

	4
	
	BV 4平单芯线
	南平
	太阳
	米
	

	5
	
	TVVBG 3*2.5电梯随行线
	上海
	博实
	米
	

	6
	
	4位配电箱
	漳州
	艺源
	个
	

	7
	
	6位配电箱
	漳州
	艺源
	个
	

	8
	
	1P*25A空开
	浙江
	正泰
	个
	

	9
	
	2P*25A空开
	浙江
	正泰
	个
	

	10
	
	3P*25A空开
	浙江
	正泰
	个
	

	11
	
	3P*40A空开
	浙江
	正泰
	个
	

	12
	
	3P*200A空气开关
	上海
	斯耐德
	个
	

	13
	
	1P*16A漏电开关 小型
	浙江
	正泰
	个
	

	14
	
	1P*25A漏电开关
	浙江
	正泰
	个
	

	15
	
	3P*25A漏电开关
	浙江
	正泰
	个
	

	16
	
	三相125A总开关
	
	施耐德
	个
	

	17
	
	3P*25A漏电开关
	浙江
	正泰
	个
	

	18
	
	塑壳60A总开关
	浙江
	正泰
	个
	

	19
	
	塑壳80A总开关
	浙江
	正泰
	台
	

	20
	
	塑壳100A总开关
	浙江
	正泰
	个
	

	21
	
	塑壳三相100A总空开
	上海
	施耐德
	个
	

	22
	
	辅助脱扣器
	浙江
	正泰
	个
	

	23
	
	辅助接头
	浙江
	正泰
	个
	

	24
	
	交流接触器CJX2-6511-220V
	浙江
	正泰
	个
	

	25
	
	微电脑时控开关
	浙江
	正宇
	个
	

	26
	
	明装空开箱 10位
	浙江
	展业
	个
	

	27
	
	明装空开箱 12位
	浙江
	展业
	个
	

	28
	
	空气开关 1P*32A
	浙江
	正泰
	个
	

	29
	
	空气开关 2P*32A
	浙江
	正泰
	个
	

	30
	
	空气开关 3P*32A
	浙江
	正泰
	个
	

	31
	
	电源线 8*0.75
	上海
	博实
	米
	

	32
	
	带钢丝电梯随行电缆 TVVB3*4
	上海
	博实
	米
	

	33
	
	铜塑线 BV2.5平
	南平
	太阳
	米
	

	34
	
	蜡克线 1.5平
	南平
	红旗
	米
	

	35 
	
	面板 一开 大板
	湖南
	彩云
	个
	

	36
	
	面板 二开 大板
	湖南
	彩云
	个
	

	37
	
	面板 三孔16A
	湖南
	彩云
	个
	

	38
	
	面板 五孔10A
	湖南
	彩云
	个
	

	39
	
	面板 六孔多功能
	湖南
	彩云
	个
	

	40
	
	超六类网络线 K600
	厦门
	同硕
	米
	

	41
	
	二位按钮开关 JL-BX2
	浙江
	德力西
	个
	

	42
	
	试电插头 三脚
	浙江
	天正
	个
	

	43
	
	交流接触器 220V-20A
	厦门
	士林
	个
	

	1
	照明类
	LED 30cm*30cm一体化平板灯
	安溪
	海佳
	套
	

	2
	
	LED 60cm*60cm一体化平板灯
	安溪
	海佳
	盏
	

	3
	
	LED T8一体化支架
	安溪
	海佳
	套
	

	4
	
	LED T5-5W一体化支架
	广东
	佛山
	套
	

	5
	
	LED T8-18W灯管
	安溪
	海佳
	条
	

	6
	
	T5-28W灯管
	厦门
	通士达
	条
	

	7
	
	LED 3W球泡灯
	安溪
	海佳
	个
	

	8
	
	LED 5W球泡灯
	安溪
	海佳
	个
	

	9
	
	T5-28W电子镇流器
	广东
	纯光
	个
	

	10
	
	应急灯
	厦门
	卡利
	个
	

	11
	
	日光灯架接头
	广东
	纯光
	个
	

	12
	
	床头照明灯 T4-8W
	广东
	雷士
	套
	

	13
	
	电子镇流器T5-28W Y236D4C
	广东
	TCL
	个
	

	14
	
	T8带罩支架 TST8-2402
	厦门
	通士达
	套
	

	15
	
	半螺节能灯 8W
	厦门
	通士达
	个
	

	16
	
	节能灯 9W
	厦门
	通士达
	个
	

	17
	
	半螺节能灯 24W
	厦门
	通士达
	个
	

	18
	
	日光灯管 20W
	厦门
	通士达
	条
	

	19
	
	日光灯管 30W
	厦门
	通士达
	条
	

	20
	
	日光灯管 40W
	厦门
	通士达
	条
	


二、报名方式
请有意向参与该项目调研的企业，于2025年7月25日17：30前将调研纸质资料一式两份、电子版一份，交到厦门市中医院后勤保障部，联系方式：小陈，联系电话：5579626。
三、供应商资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定的基本资格条件：营业执照、财务状况报告，依法缴纳税收的相关材料，具有独立法人资格。
2、具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，在经营活动中近三年内（开业不足三年的，自开业以来）没有重大违法记录以及无行贿犯罪记录的书面声明。
3、具备履行合同所必需的专业技术能力证明材料。
4、可提供至少一家三级及以上医院提供服务的能力项目案例业绩。
四、报名材料
1、封面：应注明参加项目调研企业名称、所投项目名称，并注明联系人及联系方式。

2、供应商合法有效的三证（含营业执照副本复印件、税务登记证及代码证复印件，或加载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）。
3、供应商的法定代表人授权代表的身份证复印件、法定代表人针对此项目的授权委托书（法定代表人亲自参与的除外）。

4、可提供近三年合作的所有单位（特别是福建省内三级医院）清单及相关服务业绩证明材料（中标通知书、合同、发票等佐证材料）。

5、相关资质证书、质量管理体系认证等证书复印件。

6、提供该项目的服务方案、预算报价明细及配置清单等。
备注：以上资料提交时请按顺序编排目录及页码并装订成册，每份资料应逐页加盖公章或加盖骑缝章。

五、其他
审核资料合格者，视为报名成功。论证会时间通过电话另行通知，请保持手机畅通。
厦门市中医院  

2025年7月22日
7

